Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 25.04.2019 | № | 209 |
| --- | --- | --- | --- |
| О завершении отопительного сезона 2018-2019 г. г. на территории МО «Светогорское городское поселение» |  |  |  |

Руководствуясь Правилами подготовки и проведения отопительного сезона                              в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177, распоряжением администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области от 23.04.2019  года № 277-р  «О завершении отопительного сезона
 2018-2019г.г. в населенных пунктах Выборгского района», в связи с установлением положительной температуры наружного воздуха и тенденцией на ее дальнейшее повышение, администрация МО «Светогорское городское поселение» -

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Руководителям теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области:

  - При температуре наружного воздуха выше +8ºС в течение пяти суток или прогнозе                      о резком повышении температуры наружного воздуха прекратить регулярное отопление 
и перейти к периодическому протапливанию зданий всех назначений.

  - Во время периодического протапливания при среднесуточных температурах наружного воздуха +10ºС и выше в течение двух суток системы отопления зданий отключить 
и поставить на подпор, обеспечивающий их постоянное заполнение.

1.3. При снижении среднесуточной температуры до +8ºС и ниже в течение двух суток выполнить работы по подключению систем отопления зданий и обеспечить работу источников теплоснабжения в заданных режимах.

1.4. В системах теплоснабжения, работающих по открытой системе, максимально сократить циркуляцию теплоносителя, обеспечив надежное горячее водоснабжение 
в соответствии с нормативами и санитарными нормами.

1.5.  Отключение детских, школьных и лечебных учреждений осуществить в последнюю очередь.

1.6.  Перевести системы горячего водоснабжения на летний режим работы оборудования.

  - Уведомить нанимателей, арендаторов, собственников жилых и нежилых помещений об изменении режима коммунального теплоснабжения.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Вуокса», разместить 
на официальном сайте http://www.mo-svetogorsk.ru/.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации 	А.А. Ренжин

Исполнитель: Андреева Л.А.

Согласовано: Андреева Л.А., Ренжин А.А.

Разослано.: в дело, ОГХ, ООО «СЖКХ», ЗАО «Интернешнл Пейпер», сайт, пресс-центр «Вуокса»