Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение» 
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 07.05.2021 | № | 255 |
| --- | --- | --- | --- |
| О завершении отопительного сезона 2020-2021 гг. на территории МО «Светогорское городское поселение» |  |  |  |

Руководствуясь Правилами подготовки и проведения отопительного сезона 
в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177, распоряжением администрации МО «Выборгский район» 
от 07.05.2021 № 344-р «О завершении отопительного сезона 2020-2021г.г. в населенных пунктах на территории Выборгского района», в связи с установлением положительной температуры наружного воздуха и тенденцией на ее дальнейшее повышение, администрация 
МО «Светогорское городское поселение» -

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Руководителям теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области:

  - 12 мая 2021 года прекратить регулярное отопление и перейти к периодическому протапливанию зданий всех назначений.

  - Во время периодического протапливания при среднесуточных температурах наружного воздуха +10ºС и выше в течение двух суток системы отопления зданий отключить 
и поставить на подпор, обеспечивающий их постоянное заполнение.

  - При снижении среднесуточной температуры до +8ºС и ниже в течение двух суток выполнить работы по подключению систем отопления зданий и обеспечить работу источников теплоснабжения в заданных режимах.

  - В системах теплоснабжения, работающих по открытой системе, максимально сократить циркуляцию теплоносителя, обеспечив надежное горячее водоснабжение в соответствии с нормативами и санитарными нормами.

  - Отключение детских, школьных и лечебных учреждений осуществить в последнюю очередь.

  - Перевести системы горячего водоснабжения на летний режим работы оборудования.

- Уведомить нанимателей, арендаторов, собственников жилых и нежилых помещений 
об изменении режима коммунального теплоснабжения.

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО "Светогорское городское поселение" (mo-svetogorsk.ru) и в сетевом издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (npavrlo.ru).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Ренжина.

Глава администрации                                                                                                 Е.Е. Цой

Исполнитель: Банникова А.О.

Согласовано: Ренжин А.А. 	Андреева Л.А.

Разослано: в дело, ОГХ, ООО «СЖКХ», ЗАО «Интернешнл Пейпер», пресс-центр «Вуокса»