[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ 

СВЕТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫБОРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	
	23.01.2026
	№
	16


Об утверждении Перечня объектов системы теплоснабжения Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых в 2026 году планируется заключение концессионного соглашения
В соответствии с частью 3 статьи 4, Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Светогорского городского поселения, администрация Светогорского городского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Перечень объектов системы теплоснабжения Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых в 2026 году планируется заключение концессионного соглашения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Светогорское городское поселение» от 21.01.2025 № 13 «Об утверждении Перечня объектов системы теплоснабжения МО «Светогорское городское поселение», в отношении которых в 2025 году планируется заключение концессионного соглашения».

3. Отделу землепользования и муниципального имущества администрации  Светогорского городского поселения в срок до 31.01.2026 года разместить Перечень объектов системы теплоснабжения Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых в 2026 году планируется заключение концессионного соглашения, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации   http://www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте концедента (mo-svetogorsk.ru).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
                                                                                              Е.В. Шестаков
Исполнитель: А.А. Дейкун
Согласовано: А.А. Цурко 
           

Разослано: дело, ОЗИМИ, КУМИГ
Утвержден 

постановлением администрации

Светогорского городского поселения
от 23.01.2026 № 16
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов системы теплоснабжения Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых в 2026 году планируется заключение концессионного соглашения 

	№
 п/п
	Наименование объекта 
	Адрес местонахождения объекта
	Индивидуализирующие характеристики
	Балансовая стоимость (руб.)
	Остаточная стоимость (руб.)

	1
	Участок тепловой сети 1 - ЗА 1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 8 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 529 мм, длина обратного тр-да 8 м, наружный диаметр обратного трубопровода 529 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	33032,50
	33032,50

	2
	Участок тепловой сети ЗА 1 - П-1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 158 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 529 мм, длина обратного тр-да 158 м, наружный диаметр обратного трубопровода 529 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	652392,00
	652392,00

	3
	Участок тепловой сети П-1 - 2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 529 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 529 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	41290,60
	41290,60

	4
	Участок тепловой сети ЗА 2 - 2.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	18955,30
	18955,30

	5
	Участок тепловой сети 2.1 - 2.2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 9 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	34119,70
	34119,70

	6
	Участок тепловой сети 2.2 - 2.3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 84 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 84 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	318450,50
	318450,50

	7
	Участок тепловой сети 2.3 - 2.4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 7 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	26537,50
	26537,50

	8
	Участок тепловой сети ЗА 2.4 - 2.11
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал нет
	18955,30
	18955,30

	9
	Участок тепловой сети 2.11 - 2.12
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	11373,20
	11373,20

	10
	Участок тепловой сети 2.12 - 2.13
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	22746,40
	22746,40

	11
	Участок тепловой сети 2.13 - 2.14
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	22746,40
	22746,40

	12
	Участок тепловой сети 2.14 - 2.15
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	22746,40
	22746,40

	13
	Участок тепловой сети 2.15 - 2.16
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 9 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	34119,70
	34119,70

	14
	Участок тепловой сети 2.16 - 2.17
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 9 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	34119,70
	34119,70

	15
	Участок тепловой сети 2.17 - 2.18
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	22746,40
	22746,40

	16
	Участок тепловой сети 2.18 - 2.19
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	22746,40
	22746,40

	17
	Участок тепловой сети 2.19 - 2.20
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	22746,40
	22746,40

	18
	Участок тепловой сети 2.20 - 2.21
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	22746,40
	22746,40

	19
	Участок тепловой сети 2.21 - 2.22
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 7 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	26537,50
	26537,50

	20
	Участок тепловой сети 2.4 - 2.5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 18 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 18 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	68239,40
	68239,40

	21
	Участок тепловой сети 2.5 - 2.6
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 70 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 70 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	265375,40
	265375,40

	22
	Участок тепловой сети ЗА 2.6 - Гараж 3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 16 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 16 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	11373,20
	11373,20

	23
	Участок тепловой сети 2.6 - 2.7
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 20 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 20 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	75822,80
	75822,80

	24
	Участок тепловой сети ЗА 2.7 - Гараж 2 
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 16 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 16 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	3791,00
	3791,00

	25
	Участок тепловой сети ЗА 2.7 - Гараж 1 
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 16 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 16 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	3791,00
	3791,00

	26
	Участок тепловой сети 2 - 3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 87 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 529 мм, длина обратного тр-да 87 м, наружный диаметр обратного трубопровода 529 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	127420,80
	127420,80

	27
	Участок тепловой сети ЗА 3 - 3.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 306 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 306 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	448169,70
	448169,70

	28
	Участок тепловой сети 3.1 - 3.2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 40 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 40 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	58584,20
	58584,20

	29
	Участок тепловой сети 3.2 - 3.3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 25 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 25 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	36615,10
	36615,10

	30
	Участок тепловой сети 3.3 - 3.4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 32 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 32 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	46867,40
	46867,40

	31
	Участок тепловой сети ЗА 3.4 - 3.5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 22 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 22 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	32221,30
	32221,30

	32
	Участок тепловой сети 3.5 - 3.6
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 23 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 110 мм, длина обратного тр-да 23 м, наружный диаметр обратного трубопровода 110 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал нет
	33685,90
	33685,90

	33
	Участок тепловой сети 3.6 - 3.7
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 67 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 67 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	98128,60
	98128,60

	34
	Участок тепловой сети 3.7 - 3.8
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 16 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 16 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	23433,70
	23433,70

	35
	Участок тепловой сети 3.8 - 3.9
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	7323,00
	7323,00

	36
	Участок тепловой сети 3.9 - ЗА 3.9
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 122 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 122 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	178682,00
	178682,00

	37
	Участок тепловой сети ЗА 3.9 - 3.10
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	2929,20
	2929,20

	38
	Участок тепловой сети 3.10 - ТК-5а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 16 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 16 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	23433,70
	23433,70

	39
	Участок тепловой сети ТК-5а - 3.12
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 130 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 130 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	190398,80
	190398,80

	40
	Участок тепловой сети 3.12 - ТК-5б
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	4394,40
	4394,40

	41
	Участок тепловой сети 3.12 - ТК-5в
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	2929,20
	2929,20

	42
	Участок тепловой сети 3 - ЗА 3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 17 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 529 мм, длина обратного тр-да 17 м, наружный диаметр обратного трубопровода 529 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	70194,00
	70194,00

	43
	Участок тепловой сети ЗА 3 - П-2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 39 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 529 мм, длина обратного тр-да 39 м, наружный диаметр обратного трубопровода 529 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	161033,40
	161033,40

	44
	Участок тепловой сети ЗА П-2 - 4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 75 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 530 мм, длина обратного тр-да 75 м, наружный диаметр обратного трубопровода 530 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	309679,70
	309679,70

	45
	Участок тепловой сети 4 - 5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 20 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 530 мм, длина обратного тр-да 20 м, наружный диаметр обратного трубопровода 530 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	82581,20
	82581,20

	46
	Участок тепловой сети 5 - ЗА 5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 50 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 529 мм, длина обратного тр-да 50 м, наружный диаметр обратного трубопровода 529 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	206453,10
	206453,10

	47
	Участок тепловой сети ЗА 5 - 6
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 529 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 529 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	41290,60
	41290,60

	48
	Участок тепловой сети 6 - ЗА 6
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	8258,10
	8258,10

	49
	Участок тепловой сети 6 - 7
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 51 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 529 мм, длина обратного тр-да 51 м, наружный диаметр обратного трубопровода 529 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	210582,20
	210582,20

	50
	Участок тепловой сети ЗА 7 - 7.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 32 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 32 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	132130,00
	132130,00

	51
	Участок тепловой сети 7.1 - ж/д ул. Кирова, 20 + встроенные пом.
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 12 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 12 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	49548,70
	49548,70

	52
	Участок тепловой сети 7 - ТК-20
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 529 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 529 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	8258,10
	8258,10

	53
	Участок тепловой сети ТК-20 - ТК-21
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 25 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 529 мм, длина обратного тр-да 25 м, наружный диаметр обратного трубопровода 529 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	103226,50
	103226,50

	54
	Участок тепловой сети ЗА ТК-21 - ж/д ул. Кирова, 9
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 30 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 30 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	123871,90
	123871,90

	55
	Участок тепловой сети ЗА ТК-21 - ввод в ул. Рощинская, 2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал нет
	16516,20
	16516,20

	56
	Участок тепловой сети ввод в 
ул. Рощинская, 2 - отвод на ТП ул. Рощинская, 2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	4129,00
	4129,00

	57
	Участок тепловой сети отвод на ТП ул. Рощинская 2 - переход с 89 на 76
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	8258,10
	8258,10

	58
	Участок тепловой сети переход с 89 на 76 - ЗА ул. Рощинская, 2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 9 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	37161,50
	37161,50

	59
	Участок тепловой сети ТК-21 - ТК-23
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 74 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 529 мм, длина обратного тр-да 74 м, наружный диаметр обратного трубопровода 529 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	305550,70
	305550,70

	60
	Участок тепловой сети ЗА ТК-23 - ж/д ул. Ленина, 4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	16516,20
	16516,20

	61
	Участок тепловой сети ТК-23 - ТК-24
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 23 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 529 мм, длина обратного тр-да 23 м, наружный диаметр обратного трубопровода 529 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	94969,70
	94969,70

	62
	Участок тепловой сети ЗА ТК-24 - 8
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 7 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	102699,20
	102699,20

	63
	Участок тепловой сети 8 - ТК-25
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 52 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 52 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	762908,80
	762908,80

	64
	Участок тепловой сети ЗА ТК-25 - ввод в ж/д ул. Рощинская, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 15 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 15 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	220069,80
	220069,80

	65
	Участок тепловой сети ТК-25 - 8.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	44013,90
	44013,90

	66
	Участок тепловой сети 8.1 - ТК-26
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 104 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 104 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	1525817,60
	1525817,60

	67
	Участок тепловой сети ТК-26 - ТК-27
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 27 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 27 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	396125,70
	396125,70

	68
	Участок тепловой сети ЗА ТК-27 - ввод в ж/д ул. Спортивная, 4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 20 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 20 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	293426,40
	293426,40

	69
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Спортивная, 4 - отвод на ул. Рощинская, 7
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 49 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 49 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	718894,80
	718894,80

	70
	Участок тепловой сети отвод на ул. Рощинская, 7 - отвод на ТП1, ТП2 ж/д ул. Спортивная, 4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	88027,90
	88027,90

	71
	Участок тепловой сети отвод на ТП1, ТП2 ж/д ул. Спортивная, 4 - ТП 1 ж/д ул. Спортивная, 4 + встроенные помещения
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	14671,30
	14671,30

	72
	Участок тепловой сети отвод на ТП1, ТП2 ж/д ул. Спортивная, 4 - переход с 133 на 89
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2,5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 2,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	36678,30
	36678,30

	73
	Участок тепловой сети переход с 133 на 89 - ТП 2 ж/д ул. Спортивная, 4 + встроенные пом.
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 0,5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 0,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	7335,60
	7335,60

	74
	Участок тепловой сети ТК-27 - ТК-28
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 154 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 154 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	2259383,80
	2259383,80

	75
	Участок тепловой сети ЗА ТК-28 - ввод в ж/д ул. Лесная, 7
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 40 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 40 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	586852,90
	586852,90

	76
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Лесная, 7 - отвод на ж/д ул. Лесная, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	73356,60
	73356,60

	77
	Участок тепловой сети отвод на ж/д ул. Лесная, 5 - отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 7
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 20 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 20 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	293426,40
	293426,40

	78
	Участок тепловой сети отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 7 - переход с 108 на 89
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	73356,60
	73356,60

	79
	Участок тепловой сети переход с 108 на 89 - ТП 1 ж/д ул. Лесная, 7
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	14671,30
	14671,30

	80
	Участок тепловой сети отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 7 - переход с 108 на 89
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 56 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 56 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	821594,10
	821594,10

	81
	Участок тепловой сети переход с 108 на 89 - ТП 2 ж/д ул. Лесная, 7
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	29342,60
	29342,60

	82
	Участок тепловой сети отвод на ж/д ул. Лесная, 5 - ЗА ж/д ул. Лесная, 7
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 0,5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 0,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	7335,60
	7335,60

	83
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Лесная, 7 - вывод из ж/д ул. Лесная, 7
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 53 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 53 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	777580,10
	777580,10

	84
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Лесная, 7 - ввод в ж/д ул. Лесная, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 67 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 67 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	982978,60
	982978,60

	85
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Лесная, 5 - отвод на ж/д ул. Лесная, 3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	146713,20
	146713,20

	86
	Участок тепловой сети отвод на ж/д ул. Лесная, 3 - ЗА ж/д ул. Лесная, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	29342,60
	29342,60

	87
	Участок тепловой сети отвод на ж/д ул. Лесная, 3 - ЗА ж/д ул. Лесная, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	14671,30
	14671,30

	88
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Лесная, 5 - вывод из ж/д ул. Лесная, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	29342,60
	29342,60

	89
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Лесная, 5 - 8.2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 43 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 43 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	630866,90
	630866,90

	90
	Участок тепловой сети 8.2 - 8.3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 19 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 19 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	278755,10
	278755,10

	91
	Участок тепловой сети 8.3 - ввод в ж/д ул. Лесная, 3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 13 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	190728,40
	190728,40

	92
	Участок тепловой сети ЗА ТК-24 - 9
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 27 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 27 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	92802,80
	92802,80

	93
	Участок тепловой сети 9 - ТК-19
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	10311,40
	10311,40

	94
	Участок тепловой сети ЗА ТК-19 - ввод в ж/д ул. Ленина, 3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 15 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 15 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	51557,10
	51557,10

	95
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Ленина, 3 - отвод на ТП ж/д ул. Ленина, 3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 47 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 47 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	161545,70
	161545,70

	96
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Ленина, 3 - ж/д 
ул. Ленина, 3 + встроенные помещения
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	3437,10
	3437,10

	97
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Ленина, 3 - переход с 133 на 108
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	13748,50
	13748,50

	98
	Участок тепловой сети переход с 133 на 108 - вывод из ж/д ул. Ленина, 3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 46 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 46 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	158108,60
	158108,60

	99
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Ленина, 3 - ввод в ж/д ул. Ленина, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 37 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 37 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	127174,30
	127174,30

	100
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Ленина, 5 - отвод на ТП ж/д ул. Ленина, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	3437,10
	3437,10

	101
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Ленина, 5 - вывод из ж/д ул. Ленина, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 44 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 44 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	151234,30
	151234,30

	102
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Ленина, 5 - ввод в ж/д ул. Спортивная, 6
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 39 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 39 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	134048,60
	134048,60

	103
	Участок тепловой сети 9 - ТК-18
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 161 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 161 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	553380,20
	553380,20

	104
	Участок тепловой сети за ТК-18 - ввод в ж/д 
ул. Коробицына, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	34371,40
	34371,40

	105
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Коробицына, 1 - отвод на ТП ж/д 
ул. Коробицына, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 28 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 28 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	96240,00
	96240,00

	106
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Коробицына, 1 - ж/д ул. Коробицына, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	10311,40
	10311,40

	107
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Коробицына, 1 - вывод из ж/д 
ул. Коробицына, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 30 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 30 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	103114,30
	103114,30

	108
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Коробицына, 1 - ввод в ж/д 
ул. Коробицына, 3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 13 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	44682,80
	44682,80

	109
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Коробицына, 3 - отвод на ТП ж/д 
ул. Коробицына, 3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 34 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 34 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	116862,90
	116862,90

	110
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Коробицына, 3 - ж/д ул. Коробицына, 3 + встроенные помещения
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	10311,40
	10311,40

	111
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Коробицына, 3 - переход с 133 на 108
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	6874,20
	6874,20

	112
	Участок тепловой сети переход с 133 на 108 - за ж/д 
ул. Коробицына, 3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	3437,10
	3437,10

	113
	Участок тепловой сети за ж/д
 ул. Коробицына, 3 - вывод из ж/д ул. Коробицына, 3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 30 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 30 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	103114,30
	103114,30

	114
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Коробицына, 3 - ввод в ж/д 
ул. Коробицына, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	34371,40
	34371,40

	115
	Участок тепловой сети ТК-18 - ТК-17
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 52 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 52 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	2045615,60
	2045615,60

	116
	Участок тепловой сети ТК-17 - ТК-16
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 20 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 20 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	786775,20
	786775,20

	117
	Участок тепловой сети ЗА ТК-16 - 9.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 21 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 21 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	72180,00
	72180,00

	118
	Участок тепловой сети 9.1 - ТК-16а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 50 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 50 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	171857,20
	171857,20

	119
	Участок тепловой сети ТК-16 - ТК-12
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 101 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 101 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	347151,50
	347151,50

	120
	Участок тепловой сети ЗА ТК-12 - 9.3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 26 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 26 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	116651,40
	116651,40

	121
	Участок тепловой сети 9.3 - ж/д ул. Кирова, 2а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	8973,10
	8973,10

	122
	Участок тепловой сети 9.3 - ТК-15
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 82 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 82 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	367900,80
	367900,80

	123
	Участок тепловой сети ЗА ТК-15 - ТК-14
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 86 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 86 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	385847,10
	385847,10

	124
	Участок тепловой сети ТК-14 - ж/д ул. Победы, 29а+ встроенные пом.
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 14 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 14 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	62812,60
	62812,60

	125
	Участок тепловой сети ТК-12 - ТК-13
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 7 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	24060,00
	24060,00

	126
	Участок тепловой сети ТК-13 - 10
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 33 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 33 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	113725,70
	113725,70

	127
	Участок тепловой сети ЗА 10 - ввод в ж/д ул. Кирова, 1 к ТП3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 17 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 17 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	58431,40
	58431,40

	128
	Участок тепловой сети 10 - 11
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 68 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 68 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	233725,80
	233725,80

	129
	Участок тепловой сети за 11 - ввод в ж/д ул. Коробицына, 7
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 22 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 22 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	75617,10
	75617,10

	130
	Участок тепловой сети 11 - 12
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 72 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 72 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	247474,30
	247474,30

	131
	Участок тепловой сети 12 - ввод в ж/д ул. Кирова, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 15 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 15 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	51557,10
	51557,10

	132
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Кирова, 1 - отвод на ж/д ул. Спортивная, 2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	20622,80
	20622,80

	133
	Участок тепловой сети отвод на ж/д ул. Спортивная, 2 - ЗА ж/д ул. Кирова, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	6874,20
	6874,20

	134
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Кирова, 1 - вывод из ж/д ул. Кирова, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 32 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 32 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	109988,60
	109988,60

	135
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Кирова, 1 - ввод в ж/д ул. Спортивная, 2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 29 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 29 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	99677,10
	99677,10


	136
	Участок тепловой сети отвод на ж/д ул. Спортивная, 2 - отвод на ТП 1 и ТП 2 ж/д ул. Кирова, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	17185,70
	17185,70

	137
	Участок тепловой сети отвод на ТП 1 и ТП 2 ж/д ул. Кирова, 1 - ЗА ж/д ул. Кирова, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	6874,20
	6874,20

	138
	Участок тепловой сети отвод на ТП 1 и ТП 2 ж/д ул. Кирова, 1 - вывод из ж/д ул. Кирова, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	3437,10
	3437,10

	139
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Кирова, 1 - вывод из ул. Кирова, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	20622,80
	20622,80

	140
	Участок тепловой сети вывод из ул. Кирова, 1 - ТК-8
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 34 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 34 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	116565,20
	116565,20

	141
	Участок тепловой сети ЗА ТК-8 - ТК-8а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 48 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 48 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	709895,00
	709895,00

	142
	Участок тепловой сети ТК-8а - 23
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 7 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	103526,30
	103526,30

	143
	Участок тепловой сети 23 - ТК-7
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	14789,40
	14789,40

	144
	Участок тепловой сети ЗА ТК-7 - ввод в ж/д ул. Пограничная, 7
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 54 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 54 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	798632,00
	798632,00

	145
	Участок тепловой сети 23 - ТК-6
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 85 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 85 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	1257105,90
	1257105,90

	146
	Участок тепловой сети ЗА ТК-6 - ввод в ж/д ул. Пограничная, 9
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 11 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 11 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	162684,20
	162684,20

	147
	Участок тепловой сети ТК-6 - 24
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 61 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 61 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	902158,30
	902158,30

	148
	Участок тепловой сети 24 - ТК-2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 64 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 64 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	946526,80
	946526,80

	149
	Участок тепловой сети ЗА ТК-2 - ввод в ж/д ул. Победы, 21
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 138 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 138 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	2040948,40
	2040948,40

	150
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Победы, 21 - ЗА ж/д ул. Победы, 21
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	29578,90
	29578,90

	151
	Участок тепловой сети отвод на кафе ул. Победы (около д. 21) - ж/д ул. Победы, 21
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	147894,80
	147894,80

	152
	Участок тепловой сети ЗА ТК-2 - 24.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 74 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 74 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	1094421,60
	1094421,60

	153
	Участок тепловой сети 24.1 - 24.2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 29 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 29 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	428894,90
	428894,90

	154
	Участок тепловой сети 24.2 - ТК-3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 7 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	103526,30
	103526,30

	155
	Участок тепловой сети ТК-3 - ТК-3а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал нет
	29578,90
	29578,90

	156
	Участок тепловой сети ЗА ТК-3а - ввод в ж/д ул. Пограничная, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 9 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	133105,30
	133105,30

	157
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Пограничная, 5 - отвод на ж/д ул. Пограничная, 3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 51 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 51 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	754263,50
	754263,50

	158
	Участок тепловой сети отвод на ж/д ул. Пограничная, 3 - ж/д ул. Пограничная, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 9 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	133105,30
	133105,30

	159
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Пограничная, 5 - вывод из ж/д ул. Пограничная, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 16 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 16 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	236631,70
	236631,70

	160
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Пограничная, 5 - ж/д ул. Пограничная, 3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 34 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 34 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	502842,30
	502842,30

	161
	Участок тепловой сети ТК-3 - ТК-4а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 25 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 110 мм, длина обратного тр-да 25 м, наружный диаметр обратного трубопровода 110 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	369737,00
	369737,00

	162
	Участок тепловой сети ТК-4а - ТК-4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал нет
	29578,90
	29578,90

	163
	Участок тепловой сети ЗА ТК-4 - ж/д ул. Победы, 23
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 71 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 71 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	1050053,20
	1050053,20

	164
	Участок тепловой сети ЗА ТК-4 - ТК-5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 31 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 31 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	458473,90
	458473,90

	165
	Участок тепловой сети ЗА ТК-5 - ввод в ж/д ул. Победы, 27
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 18 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 18 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	266210,60
	266210,60

	166
	Участок тепловой сети ЗА ТК-5 - ввод в ж/д ул. Пограничная, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 46 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 46 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	680317,60
	680317,60

	167
	Участок тепловой сети ЗА ТК-8 - 13
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 7 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	14893,60
	14893,60

	168
	Участок тепловой сети ЗА 13 - ввод в  ул. Пограничная, 11
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 12 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 12 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	25531,90
	25531,90

	169
	Участок тепловой сети ввод в  ул. Пограничная, 11 - вывод из ул. Пограничная, 11
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 16 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 16 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	34042,60
	34042,60

	170
	Участок тепловой сети вывод из ул. Пограничная, 11 - ТК-8б
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 16 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 16 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	34042,60
	34042,60

	171
	Участок тепловой сети ТК-8б - ж/д ул. Пограничная, 11а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 75 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 75 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	159574,70
	159574,70

	172
	Участок тепловой сети 13 - 14
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 50 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 50 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	106383,10
	106383,10

	173
	Участок тепловой сети 14 - 15
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 32 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 32 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	68085,20
	68085,20

	174
	Участок тепловой сети 15 - 16
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 15 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 15 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	31914,90
	31914,90

	175
	Участок тепловой сети 16 - 17
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 13 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	27659,60
	27659,60

	176
	Участок тепловой сети 17 - 18
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 123 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 123 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	261702,50
	261702,50

	177
	Участок тепловой сети 18 - 19
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 15 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 15 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	31914,90
	31914,90

	178
	Участок тепловой сети 19 - 20
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 27 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 27 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	57446,90
	57446,90

	179
	Участок тепловой сети 20 - 21
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 34 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 34 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	72340,50
	72340,50

	180
	Участок тепловой сети 21 - П-3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 22 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 22 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	46808,50
	46808,50

	181
	Участок тепловой сети П-3 - ТК-10
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 23 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 110 мм, длина обратного тр-да 23 м, наружный диаметр обратного трубопровода 110 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	48936,20
	48936,20

	182
	Участок тепловой сети ТК-10 - ж/д ул. Лесная, 1 + встроенные помещения
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 25 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 110 мм, длина обратного тр-да 25 м, наружный диаметр обратного трубопровода 110 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	53191,50
	53191,50

	183
	Участок тепловой сети П-3 - 22
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 116 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 116 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	246808,90
	246808,90

	184
	Участок тепловой сети 22 - ЗА ТК-11
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	2127,60
	2127,60

	185
	Участок тепловой сети ТК-11 - 22.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 22 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 22 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	46808,50
	46808,50

	186
	Участок тепловой сети 22.1 - ввод в ул. Пограничная, 13 вв.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1,5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 1,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	3191,40
	3191,40

	187
	Участок тепловой сети 22 - ЗА 22
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	6382,90
	6382,90

	188
	Участок тепловой сети ЗА 22 - 22.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 25 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 25 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	53191,50
	53191,50

	189
	Участок тепловой сети 22.1 - 22.2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 26 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 26 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	55319,20
	55319,20

	190
	Участок тепловой сети 22.2 - 22.3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 35 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 35 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	74468,20
	74468,20

	191
	Участок тепловой сети 22.3 - ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ" вв.2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 14 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 14 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	29788,60
	29788,60

	192
	Участок тепловой сети ЗА ТК-24 - ТК-29
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 174 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 174 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	925612,30
	925612,30

	193
	Участок тепловой сети ЗА ТК-29 - ввод в ж/д ул. Парковая, 10
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 62 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 62 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	329815,90
	329815,90

	194
	Участок тепловой сети ТК-29 - 25
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 79 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 79 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	420249,20
	420249,20

	195
	Участок тепловой сети 25 - ТК-30
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	15958,80
	15958,80

	196
	Участок тепловой сети ЗА ТК-30 - 25.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	21278,40
	21278,40

	197
	Участок тепловой сети 25.1 - ввод в ж/д ул. Ленина, 25
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 12 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 12 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	63835,30
	63835,30

	198
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Ленина, 25 - переход с 159 на 108
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	10639,20
	10639,20

	199
	Участок тепловой сети переход с 159 на 108 - отвод на ТП ж/д ул. Ленина, 25
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 7 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	37237,20
	37237,20

	200
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Ленина, 25 - ЗА ж/д ул. Ленина, 25
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	21278,40
	21278,40

	201
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Ленина, 25 - вывод из ж/д ул. Ленина, 25
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	10639,20
	10639,20

	202
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Ленина, 25 - ввод в ж/д ул. Ленина, 27
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 52 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 52 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	276619,70
	276619,70

	203
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Ленина, 27 - переход с 108 на 89
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	53196,10
	53196,10

	204
	Участок тепловой сети переход с 108 на 89 - отвод на ТП ж/д ул. Ленина, 27
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3,5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 3,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	18618,60
	18618,60

	205
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Ленина, 27 - ж/д ул. Ленина, 27
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 4,5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 4,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	23938,20
	23938,20

	206
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Ленина, 27 - вывод из ж/д ул. Ленина, 27
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 0,5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 0,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	2659,80
	2659,80

	207
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Ленина, 27 - ж/д ул. Ленина, 29
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 41 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 41 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	218104,70
	218104,70

	208
	Участок тепловой сети ЗА ТК-30 - 25.2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 9 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	28209,00
	28209,00

	209
	Участок тепловой сети 25.2 - ж/д ул. Ленина, 18
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 19 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 19 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	59552,30
	59552,30

	210
	Участок тепловой сети 25.2 - 25.3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 13 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	40746,30
	40746,30

	211
	Участок тепловой сети 25.3 - ЗА 25.3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	3134,30
	3134,30

	212
	Участок тепловой сети ЗА 25.3 - 25.4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 40 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 90 мм, длина обратного тр-да 40 м, наружный диаметр обратного трубопровода 90 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	125373,40
	125373,40

	213
	Участок тепловой сети 25.4 - ж/д ул. Ленина, 14
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	18806,00
	18806,00

	214
	Участок тепловой сети 25.4 - 25.5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 25 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 75 мм, длина обратного тр-да 25 м, наружный диаметр обратного трубопровода 75 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	78358,30
	78358,30

	215
	Участок тепловой сети 25.5 - ж/д ул. Ленина, 12
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	15671,60
	15671,60

	216
	Участок тепловой сети 25.5 - 25.6
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 62 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 50 мм, длина обратного тр-да 62 м, наружный диаметр обратного трубопровода 50 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	194328,70
	194328,70

	217
	Участок тепловой сети 25.6 - ж/д ул. Ленина, 8
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	9403,00
	9403,00

	218
	Участок тепловой сети 25.6 - ж/д ул. Ленина, 6
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 53 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 53 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	166119,70
	166119,70

	219
	Участок тепловой сети 25.3 - 25.7
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 97 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 97 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	304030,50
	304030,50

	220
	Участок тепловой сети 25.7 - 25.8
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 20 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 20 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	62686,70
	62686,70

	221
	Участок тепловой сети ЗА 25.8 - 25.9
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 24 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 90 мм, длина обратного тр-да 24 м, наружный диаметр обратного трубопровода 90 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	75224,00
	75224,00

	222
	Участок тепловой сети 25.9 - ж/д ул. Парковая, 4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	9403,00
	9403,00

	223
	Участок тепловой сети 25.9 - 25.10
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 30 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 90 мм, длина обратного тр-да 30 м, наружный диаметр обратного трубопровода 90 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	94031,50
	94031,50

	224
	Участок тепловой сети 25.10 - ж/д ул. Парковая, 2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	9403,00
	9403,00

	225
	Участок тепловой сети 25.10 - 25.11
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 90 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 90 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	31343,30
	31343,30

	226
	Участок тепловой сети 25.11 – нежилое здание
 ул. Кирова, 30
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 7 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	21940,30
	21940,30

	227
	Участок тепловой сети 25.8 - 25.12
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	12537,30
	12537,30

	228
	Участок тепловой сети 25.12 - 25.13
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 11 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 11 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	34477,60
	34477,60

	229
	Участок тепловой сети ЗА 25.13 - ж/д ул. Кирова, 19
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 8 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 25 мм, длина обратного тр-да 8 м, наружный диаметр обратного трубопровода 25 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал нет
	25074,60
	25074,60

	230
	Участок тепловой сети 25.13 - ЗА ТК-30в
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 12 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 12 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	37612,00
	37612,00

	231
	Участок тепловой сети ЗА ТК-30в - ж/д ул. Парковая, 8 + встроенные пом.
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 47 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 47 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	147313,70
	147313,70

	232
	Участок тепловой сети 25.14 - ТК-30в
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 90 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 90 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	31343,30
	31343,30

	233
	Участок тепловой сети ж/д ул. Парковая, 7 - 25.14
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 50 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 50 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	156716,70
	156716,70

	234
	Участок тепловой сети 25.14 - 25.15
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 90 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 90 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	31343,30
	31343,30

	235
	Участок тепловой сети 25.15 - ж/д ул. Кирова, 17
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	31343,30
	31343,30

	236
	Участок тепловой сети 25.15 - ТК-30а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 13 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 75 мм, длина обратного тр-да 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 75 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	40746,30
	40746,30

	237
	Участок тепловой сети ТК-30а - ТК-30б
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 27 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 50 мм, длина обратного тр-да 27 м, наружный диаметр обратного трубопровода 50 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	84627,00
	84627,00

	238
	Участок тепловой сети ТК-30б - ж/д ул. Парковая, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 33 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 33 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	103433,00
	103433,00

	239
	Участок тепловой сети ТК-30 - ЗА ТК-31
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 106 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 106 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	677622,80
	677622,80

	240
	Участок тепловой сети ЗА ТК-31 - 26
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	19178,00
	19178,00

	241
	Участок тепловой сети 26 - 26.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 16 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 16 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	102282,60
	102282,60

	242
	Участок тепловой сети 26.1 - ж/д ул. Школьная, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	31963,30
	31963,30

	243
	Участок тепловой сети 26.1 - 26.2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 33 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 33 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	210958,00
	210958,00

	244
	Участок тепловой сети 26.2 - ж/д ул. Школьная, 4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 15 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 15 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	95890,00
	95890,00

	245
	Участок тепловой сети 26.2 - 26.3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 9 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	57534,00
	57534,00

	246
	Участок тепловой сети 26.3 - ж/д ул. Школьная, д.3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	6392,60
	6392,60

	247
	Участок тепловой сети 26.3 - ТК-68
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 43 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 43 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	274884,70
	274884,70

	248
	Участок тепловой сети ЗА ТК-68 - ввод в ж/д ул. Кирова, 27
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 14 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 14 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	89497,30
	89497,30

	249
	Участок тепловой сети ЗА ТК-68 - 26.4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 17 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 17 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал нет
	108675,30
	108675,30

	250
	Участок тепловой сети 26.4 - ж/д ул. Кирова, 29
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	31963,30
	31963,30

	251
	Участок тепловой сети ЗА ТК-68 - ТК-68а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 22 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 50 мм, длина обратного тр-да 22 м, наружный диаметр обратного трубопровода 50 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	140638,70
	140638,70

	252
	Участок тепловой сети 26 - 26.6
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	63926,60
	63926,60

	253
	Участок тепловой сети 26.6 - 26.7
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 8 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 8 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	51141,30
	51141,30

	254
	Участок тепловой сети 26.7 - ж/д ул. Школьная, 7
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	19178,00
	19178,00

	255
	Участок тепловой сети 26.7 - 26.8
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	12785,30
	12785,30

	256
	Участок тепловой сети 26.8 - МБУДО "Светогорская ДШИ"
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 59 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 59 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	377168,20
	377168,20

	257
	Участок тепловой сети ЗА ТК-31 - ТК-38
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 20 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 20 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	323599,90
	323599,90

	258
	Участок тепловой сети ЗА ТК-38 - ж/д ул. Школьная, 8
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	161799,90
	161799,90

	259
	Участок тепловой сети ТК-38 - ТК-39
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 41 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 41 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	663379,80
	663379,80

	260
	Участок тепловой сети ЗА ТК-39 - ж/д ул. Школьная, 10
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	161799,90
	161799,90

	261
	Участок тепловой сети ТК-39 - ТК-40
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 46 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 46 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	744279,80
	744279,80

	262
	Участок тепловой сети ТК-40 - ТК-41а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 71 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 71 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	1148779,70
	1148779,70

	263
	Участок тепловой сети ЗА ТК-41а - 27.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	16179,90
	16179,90

	264
	Участок тепловой сети 27.1 - 27.2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 7 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	113259,90
	113259,90

	265
	Участок тепловой сети 27.2 - ввод в ж/д ул. Спортивная, 8
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 33 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 33 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	533939,90
	533939,90

	266
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Спортивная, 8 - переход с 159 на 133
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	16179,90
	16179,90

	267
	Участок тепловой сети переход с 159 на 133 - отвод на ул. Школьная, 11
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	97079,90
	97079,90

	268
	Участок тепловой сети отвод на ул. Школьная, 11 - ЗА ж/д ул. Спортивная, 8
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	16179,90
	16179,90

	269
	Участок тепловой сети отвод на ул. Школьная, 11 - отвод на ТП1, ТП2 ж/д ул. Спортивная, 8
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 42 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 42 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	679559,80
	679559,80

	270
	Участок тепловой сети отвод на ТП1, ТП2 ж/д ул. Спортивная, 8 - ТП 1 ж/д ул. Спортивная, 8
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	16179,90
	16179,90

	271
	Участок тепловой сети отвод на ТП1, ТП2 ж/д ул. Спортивная, 8 - переход с 133 на 89
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	48539,90
	48539,90

	272
	Участок тепловой сети переход с 133 на 89 - ТП 2 ж/д ул. Спортивная, 8
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	16179,90
	16179,90

	273
	Участок тепловой сети ТК-41а - ТК-41
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 37 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 37 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	598661,10
	598661,10

	274
	Участок тепловой сети ЗА ТК-41 - ввод в ж/д ул. Спортивная, 10
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 182 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 182 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	117376,50
	117376,50

	275
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Спортивная, 10 - отвод на ул. Гарькавого, 14а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 51 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 51 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	32891,10
	32891,10

	276
	Участок тепловой сети отвод на ул. Гарькавого, 14а - отвод на ТП1, ТП2 ж/д ул. Спортивная, 10
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 29 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 29 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	18702,80
	18702,80

	277
	Участок тепловой сети отвод на ТП1, ТП2 ж/д ул. Спортивная, 10 - ТП 1 ж/д ул. Спортивная, 10
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	644,90
	644,90

	278
	Участок тепловой сети отвод на ТП1, ТП2 ж/д ул. Спортивная, 10 - переход с 108 на 89
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	1289,80
	1289,80

	279
	Участок тепловой сети переход с 108 на 89 - ТП 2 ж/д ул. Спортивная, 10
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	644,90
	644,90

	280
	Участок тепловой сети ТК-41 - ТК-42
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 16 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 16 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	290514,10
	290514,10

	281
	Участок тепловой сети ТК-42 - 28
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 100 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 100 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	1815713,20
	1815713,20

	282
	Участок тепловой сети 28 - 29
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 33 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 33 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	599185,30
	599185,30

	283
	Участок тепловой сети 29 - 30
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 19 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 19 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	344985,50
	344985,50

	284
	Участок тепловой сети 30 - ТК-44
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 59 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 59 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	1071270,90
	1071270,90

	285
	Участок тепловой сети ЗА ТК-44 - 30.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 15 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 15 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	137233,90
	137233,90

	286
	Участок тепловой сети 30.1 - ТК-44а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 18 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 18 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	164680,60
	164680,60

	287
	Участок тепловой сети ТК-44а - ввод в ж/д ул. Лесная, 9
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 120 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 120 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	1097871,20
	1097871,20

	288
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Лесная, 9 - ЗА ж/д ул. Лесная, 9
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	9148,90
	9148,90

	289
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Лесная, 9 - отвод на ТП 2 ж/д ул. Лесная, 9
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 23 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 23 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	210425,30
	210425,30

	290
	Участок тепловой сети отвод на ТП 2 ж/д ул. Лесная, 9 - ТП 2 ж/д ул. Лесная, 9 + встроенные пом.
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	54893,50
	54893,50

	291
	Участок тепловой сети отвод на ТП 2 ж/д ул. Лесная, 9 - отвод на ТП1 ж/д ул. Лесная, 9+встроенные
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 77 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 77 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	704467,30
	704467,30

	292
	Участок тепловой сети отвод на ТП1 ж/д ул. Лесная, 9+встроенные - ТП 1 ж/д ул. Лесная, 9 + встроенные помещения
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	54893,50
	54893,50

	293
	Участок тепловой сети отвод на ТП1 ж/д ул. Лесная, 9+встроенные нежилые помещения - переход с 133 на 159
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 17 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 17 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	155531,70
	155531,70

	294
	Участок тепловой сети переход с 133 на 159 - ЗА ж/д ул. Лесная, 9
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	54893,50
	54893,50

	295
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Лесная, 9 - ЗА ж/д ул. Лесная, 9
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 0,5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 0,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	4574,40
	4574,40

	296
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Лесная, 9 - ввод в ж/д ул. Лесная, 9
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 9 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	82340,30
	82340,30

	297
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Лесная, 9 - 30.2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 67 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 67 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	612978,10
	612978,10

	298
	Участок тепловой сети 30.2 - ввод в ж/д ул. Советская, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 7 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	64042,40
	64042,40

	299
	Участок тепловой сети 30.2 - ТК-46а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	9148,90
	9148,90

	300
	Участок тепловой сети ЗА ТК-44 - ТК-45
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 34 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 34 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	311063,50
	311063,50

	301
	Участок тепловой сети ЗА ТК-45 - ввод в ж/д ул. Лесная, 11
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 14 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 14 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	128084,90
	128084,90

	302
	Участок тепловой сети отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 11 - ввод в ж/д ул. Лесная, 11
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 35 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 35 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	320212,40
	320212,40

	303
	Участок тепловой сети отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 11 - ТП 1 ж/д ул. Лесная, 11
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	45744,60
	45744,60

	304
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Лесная, 11 - отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 11
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 78 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 78 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	713616,30
	713616,30

	305
	Участок тепловой сети отвод на ТП 2 ж/д ул. Лесная, 11 - ЗА ж/д ул. Лесная, 11
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	9148,90
	9148,90

	306
	Участок тепловой сети отвод на ТП 2 ж/д ул. Лесная, 11 - ТП 2 ж/д ул. Лесная, 11
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	45744,60
	45744,60

	307
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Лесная, 11 - отвод на ТП 2 ж/д ул. Лесная, 11
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 25 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 25 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	228723,10
	228723,10

	308
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Льва Толстого, 6 - вывод из ж/д ул. Лесная, 11
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 65 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 65 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	594680,20
	594680,20

	309
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Льва Толстого, 6 - вывод из ж/д ул. Льва Толстого, 6
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 30 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 30 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	274467,80
	274467,80

	310
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Льва Толстого, 6 - ж/д ул. Льва Толстого, 6 + встроенные помещения
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	27446,70
	27446,70

	311
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Льва Толстого, 6 - ЗА ж/д ул. Льва Толстого, 6
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	36595,70
	36595,70

	312
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Льва Толстого, 4 - ввод в ж/д ул. Льва Толстого, 6
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 26 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 26 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	237872,10
	237872,10

	313
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Льва Толстого, 4 - вывод из ж/д ул. Льва Толстого, 4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 11 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 11 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	100638,10
	100638,10

	314
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Льва Толстого, 4 - ЗА ж/д ул. Льва Толстого, 4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	9148,90
	9148,90

	315
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Льва Толстого, 4 - отвод на ТП ж/д ул. Льва Толстого, 4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2,5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 2,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	22873,90
	22873,90

	316
	Участок тепловой сети 30.3 - ввод в ж/д ул. Льва Толстого, 4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 14 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 14 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	128084,90
	128084,90

	317
	Участок тепловой сети ЗА ТК-46а - 30.3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 13 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 110 мм, длина обратного тр-да 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 110 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	118936,00
	118936,00

	318
	Участок тепловой сети ТК-45 - ЗА ТК-45
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 20 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 20 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал нет
	9148,90
	9148,90

	319
	Участок тепловой сети ЗА ТК-31 - ТК-32
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 55 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, длина обратного тр-да 55 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	161493,00
	161493,00

	320
	Участок тепловой сети ЗА ТК-32 - ввод в ж/д ул. Кирова, 31
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 46 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 46 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	135066,80
	135066,80

	321
	Участок тепловой сети ЗА ТК-32 - ТК-32а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	14681,10
	14681,10

	322
	Участок тепловой сети ТК-32а - ж/д ул. Ленина, 35
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	29362,30
	29362,30

	323
	Участок тепловой сети ТК-32 - ТК-33
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 38 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, длина обратного тр-да 38 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	111576,90
	111576,90

	324
	Участок тепловой сети ЗА ТК-33 - 31.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 75 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 75 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	29362,30
	29362,30

	325
	Участок тепловой сети 31.1 - 31.2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 14 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 75 мм, длина обратного тр-да 14 м, наружный диаметр обратного трубопровода 75 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	41107,30
	41107,30

	326
	Участок тепловой сети 31.2 - ж/д ул. Гарькавого, 3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	17617,40
	17617,40

	327
	Участок тепловой сети 31.2 - ж/д ул. Гарькавого, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 43 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 43 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	126258,10
	126258,10

	328
	Участок тепловой сети ТК-33 - ЗА ТК-34
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 35 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, длина обратного тр-да 35 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	102768,80
	102768,80

	329
	Участок тепловой сети ЗА ТК-34 - ТК-34а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 21 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 21 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	17517,40
	17517,40

	330
	Участок тепловой сети ТК-34а - ввод в ж/д ул. Гарькавого, 12
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 78 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 78 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	65064,70
	65064,70

	331
	Участок тепловой сети ТК-34 - 32
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 30 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, длина обратного тр-да 30 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	25024,80
	25024,80

	332
	Участок тепловой сети 32 - ТК-35
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	834,10
	834,10

	333
	Участок тепловой сети 32 - ТК-37
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 50 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, длина обратного тр-да 50 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	41708,10
	41708,10

	334
	Участок тепловой сети ЗА ТК-37 - ввод в ж/д ул. Гарькавого, 8
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 13 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	10844,10
	10844,10

	335
	Участок тепловой сети ТК-37 - 33
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 107 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, длина обратного тр-да 107 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	89255,40
	89255,40

	336
	Участок тепловой сети 33 - 34
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 9 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал нет
	7507,40
	7507,40

	337
	Участок тепловой сети ЗА 34 - 34.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 51 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 51 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	42542,30
	42542,30

	338
	Участок тепловой сети 34.1 - ввод в ж/д ул. Гарькавого, 10
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 9 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	7507,40
	7507,40

	339
	Участок тепловой сети 34.1 - 34.2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 12 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 12 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	10009,90
	10009,90

	340
	Участок тепловой сети 34.2 - 34.3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 56 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 56 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	46713,10
	46713,10

	341
	Участок тепловой сети 34.3 - ввод в ж/д ул. Гарькавого, 14
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	4170,80
	4170,80

	342
	Участок тепловой сети 34.3 - 34.4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	834,10
	834,10

	343
	Участок тепловой сети 34.4 - ТК-36
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	1668,30
	1668,30

	344
	Участок тепловой сети ЗА ТК-36 - ввод в ж/д ул. Спортивная, 12
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 52 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 110 мм, длина обратного тр-да 52 м, наружный диаметр обратного трубопровода 110 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	43377,10
	43377,10

	345
	Участок тепловой сети 35 - ТК-66.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 85 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	198718,50
	198718,50

	346
	Участок тепловой сети ТК-66.2 - 35
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина обратного тр-да 87 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	203394,30
	203394,30

	347
	Участок тепловой сети ТК-66.1 - ТК-66.2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал нет
	14027,10
	14027,10

	348
	Участок тепловой сети ЗА ТК-66 - ТК-66.2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина обратного тр-да 33 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	77149,50
	77149,50

	349
	Участок тепловой сети ТК-66.1 - ЗА ТК-66.3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 32 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	74811,70
	74811,70

	350
	Участок тепловой сети ТК-66.3 - ТК-66
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	14027,10
	14027,10

	351
	Участок тепловой сети ТК-66 - П-4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 63 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, длина обратного тр-да 63 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	2461684,70
	2461684,70

	352
	Участок тепловой сети П-4 - ТК-65
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 135 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, длина обратного тр-да 135 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	5275038,70
	5275038,70

	353
	Участок тепловой сети ЗА ТК-65 - ТК-66в
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 143 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 143 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	143017,30
	143017,30

	354
	Участок тепловой сети ТК-66в - территория молокозавода
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 40 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 40 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	40004,70
	40004,70

	355
	Участок тепловой сети территория молокозавода - 36.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	4000,40
	4000,40

	356
	Участок тепловой сети 36.1 - 36.2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 17 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 17 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	17002,00
	17002,00

	357
	Участок тепловой сети 36.2 - 36.3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 38 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 38 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	38004,50
	38004,50

	358
	Участок тепловой сети 36.3 - ЗА 36.3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	1000,10
	1000,10

	359
	Участок тепловой сети ТК-65 - ТК-66б
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 99 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, длина обратного тр-да 99 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	3868361,70
	3868361,70

	360
	Участок тепловой сети ТК-66б - ЗА ТК-66а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 16 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, длина обратного тр-да 16 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	105945,60
	105945,60

	361
	Участок тепловой сети ТК-66а - ТК-64
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 169 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, длина обратного тр-да 169 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	1119050,70
	1119050,70

	362
	Участок тепловой сети ТК-64 - ТК-62
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 98 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, длина обратного тр-да 98 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	648917,10
	648917,10

	363
	Участок тепловой сети ЗА ТК-62 - ТК-62г
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	3853,40
	3853,40

	364
	Участок тепловой сети ТК-62г - ТК-62б
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 120 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 120 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	462410,40
	462410,40

	365
	Участок тепловой сети ЗА ТК-62б - ввод в ул. Победы, 61
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 132 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 132 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	508651,50
	508651,50

	366
	Участок тепловой сети ввод в ул. Победы, 61 - отвод на ТП школы ул. Победы, 61
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 45 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 45 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	173403,90
	173403,90

	367
	Участок тепловой сети отвод на ТП школы ул. Победы, 61 - ЗА ул. Победы, 61
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 25 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 25 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	96335,50
	96335,50

	368
	Участок тепловой сети вывод из ул. Победы, 61 - ввод в ул. Победы, 63
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 113 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 113 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	435436,50
	435436,50

	369
	Участок тепловой сети ввод в ул. Победы, 63 - вывод из ул. Победы, 63
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 12 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 12 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	46241,00
	46241,00

	370
	Участок тепловой сети вывод из ул. Победы, 63 - П-5
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	23120,80
	23120,80

	371
	Участок тепловой сети ТК-62 - ТК-62а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 55 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, длина обратного тр-да 55 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	3608241,70
	3608241,70

	372
	Участок тепловой сети ЗА ТК-62а - 37
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 36 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, длина обратного тр-да 36 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	2361758,20
	2361758,20

	373
	Участок тепловой сети 37 - ТК-61
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 22 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, длина обратного тр-да 22 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	125757,40
	125757,40

	374
	Участок тепловой сети ЗА ТК-61 - 37.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	57162,40
	57162,40

	375
	Участок тепловой сети 37.1 - ТК-61а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	5716,20
	5716,20

	376
	Участок тепловой сети ЗА ТК-61а - ж/д ул. Красноармейская, 4 + встроенные пом.
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 26 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 75 мм, длина обратного тр-да 26 м, наружный диаметр обратного трубопровода 75 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	148622,40
	148622,40

	377
	Участок тепловой сети 37.1 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 14 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 14 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	80027,40
	80027,40

	378
	Участок тепловой сети ввод в ж/д 
ул. Красноармейская, 2 - отвод на ТП 2 ж/д
 ул. Красноармейская, 2+встроенные нежилые помещения 
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 38 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 38 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	217217,40
	217217,40

	379
	Участок тепловой сети отвод на ТП 2 ж/д 
ул. Красноармейская, 2+встроенные нежилые помещения - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 38 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 38 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	217217,40
	217217,40

	380
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Красноармейская, 2 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	22864,90
	22864,90

	381
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Красноармейская, 2 - отвод Т2 на ТП 1 ж/д 
ул. Красноармейская, 2+встроенные нежилые помещения
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 93 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 93 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	531611,10
	531611,10

	382
	Участок тепловой сети отвод Т2 на ТП 1 ж/д 
ул. Красноармейская, 2+встроенные нежилые помещения - отвод Т1 на ТП 1 ж/д 
ул. Красноармейская, 2+встроенные нежилые помещения
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 7 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	40013,70
	40013,70

	383
	Участок тепловой сети отвод Т1 на ТП 1 ж/д 
ул. Красноармейская, 2+встроенные нежилые помещения - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 63 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 63 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	360123,70
	360123,70

	384
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Красноармейская, 2 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 10
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 34 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 34 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	194352,40
	194352,40

	385
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Красноармейская, 10 - отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 10
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 37 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 37 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	211501,20
	211501,20

	386
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 10 - ж/д ул. Красноармейская, 10
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	17148,70
	17148,70

	387
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 10 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 10
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 32 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 32 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	182919,90
	182919,90

	388
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Красноармейская, 10 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 14
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 45 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 45 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	257231,20
	257231,20

	389
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Красноармейская, 14 - отвод на ТП 1 ж/д
 ул. Красноармейская, 14+встроенные нежилые помещения
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 36 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 36 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	205784,90
	205784,90

	390
	Участок тепловой сети отвод на ТП 1 ж/д 
ул. Красноармейская, 14+встроенные нежилые помещения - за ж/д 
ул. Красноармейская, 14
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	5716,20
	5716,20

	391
	Участок тепловой сети отвод на ТП 1 ж/д 
ул. Красноармейская, 14+встроенные нежилые помещения - отвод на ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 14+встроенные нежилые помещения
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 45 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 45 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	257231,20
	257231,20

	392
	Участок тепловой сети отвод на ТП 2 ж/д 
ул. Красноармейская, 14+встроенные нежилые помещения - за ж/д 
ул. Красноармейская, 14
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	5716,20
	5716,20

	393
	Участок тепловой сети отвод на ТП 2 ж/д 
ул. Красноармейская, 14+встроенные  нежилые помещения – за ж/д 
ул. Красноармейская, 14
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	28581,20
	28581,20

	394
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14 - отвод на ул. Красноармейская, 16
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 0,5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 0,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	2858,10
	2858,10

	395
	Участок тепловой сети отвод на ул. Красноармейская, 16 - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 0,5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 0,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	2858,10
	2858,10

	396
	Участок тепловой сети ЗА ТК-61 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 8
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 63 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 90 мм, длина обратного тр-да 63 м, наружный диаметр обратного трубопровода 90 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	360123,70
	360123,70

	397
	Участок тепловой сети ТК-61 - ТК-58
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 172 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, длина обратного тр-да 172 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	983194,90
	983194,90

	398
	Участок тепловой сети ЗА ТК-58 - ТК-60
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 38 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 38 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	619809,00
	619809,00

	399
	Участок тепловой сети ТК-60 - ТК-59
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 34 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 34 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	554565,90
	554565,90

	400
	Участок тепловой сети ЗА ТК-59 - ввод в ул. Красноармейская, 3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 13 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	212039,90
	212039,90

	401
	Участок тепловой сети ввод в ул. Красноармейская, 3 - вывод из ул. Красноармейская, 3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	81553,80
	81553,80

	402
	Участок тепловой сети вывод из ул. Красноармейская, 3 - Общежитие + встроенные пом.
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 37 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 37 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	603498,40
	603498,40

	403
	Участок тепловой сети ЗА ТК-58 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 12
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	17148,70
	17148,70

	404
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Красноармейская, 12 - отвод на ж/д ул. Красноармейская, 6
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	34297,40
	34297,40

	405
	Участок тепловой сети отвод на ж/д ул. Красноармейская, 6 - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 12
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	57162,40
	57162,40

	406
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Красноармейская, 12 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 12
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	5716,20
	5716,20

	407
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Красноармейская, 12 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 6
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 24 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 24 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	137191,80
	137191,80

	408
	Участок тепловой сети ТК-58 - ТК-57
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 160 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 426 мм, длина обратного тр-да 160 м, наружный диаметр обратного трубопровода 426 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	834031,80
	834031,80

	409
	Участок тепловой сети ТК-55 - ЗА ТК-57
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 157 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 157 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	818393,70
	818393,70

	410
	Участок тепловой сети ТК-56 - ЗА ТК-55
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 28 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 28 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	145955,50
	145955,50

	411
	Участок тепловой сети ЗА ТК-56 - ж/д ул. Красноармейская, 18 + встроенные пом.
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 33 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 33 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	172019,00
	172019,00

	412
	Участок тепловой сети ЗА ТК-56 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 26
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	10425,30
	10425,30

	413
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Красноармейская, 26 - отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 26
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 42 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 42 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	218933,30
	218933,30

	414
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 26 - НС ул. Красноармейская 26
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 5,5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 5,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	28669,80
	28669,80

	415
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 26 - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 26
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	5212,60
	5212,60

	416
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Красноармейская, 26 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 26
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 28 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 28 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	145955,50
	145955,50

	417
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Красноармейская, 26 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 32
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 39 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 110 мм, длина обратного тр-да 39 м, наружный диаметр обратного трубопровода 110 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	203295,20
	203295,20

	418
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Красноармейская, 28 - ТК-56
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 21 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 21 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	109466,60
	109466,60

	419
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д
 ул. Красноармейская, 28 - ввод в ж/д
 ул. Красноармейская, 28
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 23 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 23 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	119892,00
	119892,00

	420
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 28 - ж/д  по 
ул. Красноармейская, 28 + встроенные помещения
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	10425,30
	10425,30

	421
	Участок тепловой сети отвод на ж/д ул. Красноармейская, 20 - отвод на ТП ж/д 
ул. Красноармейская, 28
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 42 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 42 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	218933,30
	218933,30

	422
	Участок тепловой сети отвод на ж/д  по ул. Красноармейская, 20 - вывод из ж/д 
ул. Красноармейская, 28
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 75 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 75 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	10425,30
	10425,30

	423
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Красноармейская, 28 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 20
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 46 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 75 мм, длина обратного тр-да 46 м, наружный диаметр обратного трубопровода 75 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	239779,00
	239779,00

	424
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Красноармейская, 28 - отвод на ж/д ж/д ул. Красноармейская, 20
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 34,5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 34,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	179834,70
	179834,70

	425
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Красноармейская, 28 - разветвление подвал ж/д ул. Красноармейская, 28
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	5212,60
	5212,60

	426
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Красноармейская, 28 - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 28
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	5212,60
	5212,60

	427
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Красноармейская, 28 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 30
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 15 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 15 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	78189,00
	78189,00

	428
	Участок тепловой сети разветвление подвал ж/д ул. Красноармейская, 28 - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 28
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 0,5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 0,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	2606,30
	2606,30

	429
	Участок тепловой сети разветвление подвал ж/д ул. Красноармейская, 28 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 28
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	5212,60
	5212,60

	430
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Красноармейская, 28 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 24
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 54 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 54 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	281480,40
	281480,40

	431
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д 
ул. Красноармейская, 24 - ввод в ж/д
 ул. Красноармейская, 24
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 88 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 88 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	458708,80
	458708,80

	432
	Участок тепловой сети отвод на ТП ж/д 
ул. Красноармейская, 24 - ж/д ул. Красноармейская, 24 + встроенные помещения
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	10425,30
	10425,30

	433
	Участок тепловой сети отвод на ж/д ул. Красноармейская, 22 - отвод на ТП ж/д
 ул. Красноармейская, 24
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 23 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 23 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	119889,80
	119889,80

	434
	Участок тепловой сети отвод на ж/д ул. Красноармейская, 22 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 24
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 75 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 75 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	52126,00
	52126,00

	435
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Красноармейская, 24 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 22
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 28 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 75 мм, длина обратного тр-да 28 м, наружный диаметр обратного трубопровода 75 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	145955,50
	145955,50

	436
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Красноармейская, 24 - отвод на ж/д ул. Красноармейская, 22
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	10425,30
	10425,30

	437
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Красноармейская, 14 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 24
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 72 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 72 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	375307,20
	375307,20

	438
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 14
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 31 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 31 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	161629,70
	161629,70

	439
	Участок тепловой сети ЗА ТК-57 - ТК-57а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 24 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 24 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	292839,00
	292839,00

	440
	Участок тепловой сети ТК-57а - ТК-54а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 177 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 177 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	2159687,70
	2159687,70

	441
	Участок тепловой сети ТК-54а - 38
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	36604,80
	36604,80

	442
	Участок тепловой сети 38 - 39
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 39 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 39 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	475863,40
	475863,40

	443
	Участок тепловой сети 39 - ТК-54
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 35 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 35 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	427056,90
	427056,90

	444
	Участок тепловой сети ТК-54 - 40
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 95 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 95 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	1159154,40
	1159154,40

	445
	Участок тепловой сети 40 - 41
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 17 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 17 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	207427,60
	207427,60

	446
	Участок тепловой сети 41 - ТК-53
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	48806,50
	48806,50

	447
	Участок тепловой сети ЗА ТК-53 - ввод в ж/д ул. Лесная, 13
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 145 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 145 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	1769235,70
	1769235,70

	448
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Лесная, 13 - отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные нежилые помещения
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 23 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 23 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	280637,30
	280637,30

	449
	Участок тепловой сети отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные нежилые помещения переход с 108 на 89
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	12201,60
	12201,60

	450
	Участок тепловой сети переход с 108 на 89 - ТП 1 ж/д ул. Лесная, 13 + встроенные помещения
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	36604,80
	36604,80

	451
	Участок тепловой сети отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные  нежилые помещения - отвод на ТП 2 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные нежилые помещения
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 76 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 76 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	927323,50
	927323,50

	452
	Участок тепловой сети отвод на ТП 2 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные нежилые помещения - переход с 108 на 89
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	24403,20
	24403,20

	453
	Участок тепловой сети переход с 108 на 89 - ТП 2 ж/д ул. Лесная, 13 + встроенные пом.
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	36604,80
	36604,80

	454
	Участок тепловой сети отвод на ТП 2 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные  нежилые помещения - за ж/д 
ул. Лесная, 13
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	24403,20
	24403,20

	455
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Лесная, 13 - вывод из ж/д ул. Лесная, 13
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 28 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 28 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	341645,50
	341645,50

	456
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Лесная, 13 - 41.1
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 25 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 25 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	167958,40
	167958,40

	457
	Участок тепловой сети 41.1 - ТК-53а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 30 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 90 мм, длина обратного тр-да 30 м, наружный диаметр обратного трубопровода 90 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	201549,70
	201549,70

	458
	Участок тепловой сети ТК-53а - 41.2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 14 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 14 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал нет
	94056,50
	94056,50

	459
	Участок тепловой сети 41.2 - ТК-50
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 13 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	87338,20
	87338,20

	460
	Участок тепловой сети ТК-50 - 41.3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 13 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	87338,20
	87338,20

	461
	Участок тепловой сети 41 - 42
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 129 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 129 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	1574009,70
	1574009,70

	462
	Участок тепловой сети 42 - ТК-51
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 49 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 325 мм, длина обратного тр-да 49 м, наружный диаметр обратного трубопровода 325 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	597880,40
	597880,40

	463
	Участок тепловой сети ЗА ТК-51 - ТК-48
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 240 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 240 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	4777369,10
	4777369,10

	464
	Участок тепловой сети ЗА ТК-48 - ТК-49
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 21 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 21 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен
	418019,80
	418019,80

	465
	Участок тепловой сети ЗА ТК-49 - ввод в ж/д ул. Гарькавого, 16
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 10 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	199057,10
	199057,10

	466
	Участок тепловой сети ЗА ТК-51 - ТК-51а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 35 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 35 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	209920,90
	209920,90

	467
	Участок тепловой сети ЗА ТК-51а - ж/д ул. Морская, 16
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 138 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 138 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	827688,10
	827688,10

	468
	Участок тепловой сети ТК-51а - ТК-70
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 27 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 27 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	161938,90
	161938,90

	469
	Участок тепловой сети ТК-70 - ТК-70а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 39 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 39 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	233911,80
	233911,80

	470
	Участок тепловой сети ТК-70а - ТК-71
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 17 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 17 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	101961,50
	101961,50

	471
	Участок тепловой сети ЗА ТК-71 - ТК-71а
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 57 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 57 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	341871,10
	341871,10

	472
	Участок тепловой сети ЗА ТК-71а - ж/д ул. Красных Партизан, 4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 15 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 25 мм, длина обратного тр-да 15 м, наружный диаметр обратного трубопровода 25 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал нет
	89966,10
	89966,10

	473
	Участок тепловой сети ТК-71а - ТК-71б
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 41 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 41 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	245907,30
	245907,30

	474
	Участок тепловой сети ТК-71б - ТК-71в
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 36 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 36 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	215918,60
	215918,60

	475
	Участок тепловой сети ЗА ТК-71в - ж/д ул. Красных Партизан, 12
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 8 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 20 мм, длина обратного тр-да 8 м, наружный диаметр обратного трубопровода 20 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал нет
	47981,90
	47981,90

	476
	Участок тепловой сети ТК-71в - ЗА ТК-71г
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 47 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 47 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	281893,70
	281893,70

	477
	Участок тепловой сети ЗА ТК-71 - 42.2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 20 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 20 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	119954,80
	119954,80

	478
	Участок тепловой сети 42.2 - ТК-72
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 15 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 15 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	89966,10
	89966,10

	479
	Участок тепловой сети ЗА ТК-72 - ж/д ул. Красных Партизан, 2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 25 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 25 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	23990,90
	23990,90

	480
	Участок тепловой сети ТК-72 - 42.3
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 20 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 20 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	119954,80
	119954,80

	481
	Участок тепловой сети 42.3 - ТК-73
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 20 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 20 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	119954,80
	119954,80

	482
	Участок тепловой сети ТК-73 - ТК-74
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 20 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 20 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	119954,80
	119954,80

	483
	Участок тепловой сети ТК-74 - ТК-75
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 59 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 59 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	353866,60
	353866,60

	484
	Участок тепловой сети ЗА ТК-75 - ж/д ул. Чайковского, 2
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 25 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 25 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	23990,90
	23990,90

	485
	Участок тепловой сети ТК-75 - ТК-76
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 40 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 40 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	239909,60
	239909,60

	486
	Участок тепловой сети ЗА ТК-76 - ж/д ул. Чайковского, 4
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	23990,90
	23990,90

	487
	Участок тепловой сети ТК-76 - ЗА ТК-77
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	длина подающего тр-да 42 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 42 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	251905,90
	251905,90

	488
	Участок тепловой сети 1 (врезка от БМК) - ТК-1а
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 48 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 48 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь,   вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан.
	3153582,20
	3153582,20

	489
	Участок тепловой сети ЗА ТК-1а - ТК-1б
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 4 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	48958,00
	48958,00

	490
	Участок тепловой сети ТК-1б - ввод в ж/д ул. Садовая, 16
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 117 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 117 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь,  вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	1432023,00
	1432023,00

	491
	Участок тепловой сети ЗА ТК-1а - ТК-1в
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 34 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 34 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь,  вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	416144,00
	416144,00

	492
	Участок тепловой сети ЗА ТК-1в - 1.1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 1,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал нет
	5179,70
	5179,70

	493
	Участок тепловой сети 1.1 - 1.2
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 9,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 9,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная,теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	32804,40
	32804,40

	494
	Участок тепловой сети ЗА 1.2 - ввод 1 ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 40 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 40 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети надземная,теплоизоляционный материал минеральная вата
	17265,50
	17265,50

	495
	Участок тепловой сети 1.2 - 1.3
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 14 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 14 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная,теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	48343,40
	48343,40

	496
	Участок тепловой сети ЗА 1.3 - ввод 2 ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 5,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 50 мм, длина обратного тр-да 5,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 50 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети надземная,теплоизоляционный материал минеральная вата
	18992,10
	18992,10

	497
	Участок тепловой сети 1.3 - 1.4
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 2 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная,теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	6906,20
	6906,20

	498
	Участок тепловой сети 1.4 - ТК-1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 40 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 40 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	138124,10
	138124,10

	499
	Участок тепловой сети ЗА ТК-1 - ввод в ж/д ул. Садовая, 17
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 20 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 20 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная,теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	69062,00
	69062,00

	500
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Садовая, 17 - отвод на  ул. Труда, 7б
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная,теплоизоляционный материал нет
	3453,10
	3453,10

	501
	Участок тепловой сети отвод на  ул. Труда, 7б - ЗА ж/д ул. Садовая, 17
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная,теплоизоляционный материал нет
	17265,50
	17265,50

	502
	Участок тепловой сети ЗА ТК-1в - 1.5
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 2,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 2,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	34846,10
	34846,10

	503
	Участок тепловой сети 1.5 - ЗА 1.5
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 2,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 2,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	34846,10
	34846,10

	504
	Участок тепловой сети ЗА 1.5 - 1.6
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 39 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 39 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	543599,00
	543599,00

	505
	Участок тепловой сети 1.6 - 1.7
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	69692,10
	69692,10

	506
	Участок тепловой сети 1.7 - 1.8
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 37 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 37 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	515722,20
	515722,20

	507
	Участок тепловой сети ЗА 1.8 - ввод в ж/д ул. Труда, 7
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 19 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 19 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	264830,50
	264830,50

	508
	Участок тепловой сети 1.8 - 1.9
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 22 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 22 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	157178,80
	157178,80

	509
	Участок тепловой сети за 1.9 – нежилое здание ул.Труда, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 18 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 18 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	128600,80
	128600,80

	510
	Участок тепловой сети ЗА 1.9 - ж/д ул. Подгорная, 6
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 28 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 28 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	200045,70
	200045,70

	511
	Участок тепловой сети 1.9 - 1.10
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 43 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 43 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	307213,10
	307213,10

	512
	Участок тепловой сети 1.10 - ТК-2
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 42 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 42 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	300068,60
	300068,60

	513
	Участок тепловой сети ЗА ТК-2 - ввод в ж/д ул. Подгорная, 2
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 9 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	64300,40
	64300,40

	514
	Участок тепловой сети ЗА ТК-2 - 1.11
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 31 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 31 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	221479,20
	221479,20

	515
	Участок тепловой сети 1.11 - ЗА ул. Труда, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 6 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	42866,90
	42866,90

	516
	Участок тепловой сети ЗА ул. Труда, 1 - ж/д ул. Труда, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 0,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 40 мм, длина обратного тр-да 0,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 40 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	3572,20
	3572,20

	517
	Участок тепловой сети 1.11 - 1.12
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 2 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	14288,90
	14288,90

	518
	Участок тепловой сети 1.12 - ЗА ул. Труда, 3
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 26 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 26 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	185756,70
	185756,70

	519
	Участок тепловой сети ЗА ул. Труда, 3 - ж/д ул. Труда, 3
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	7144,50
	7144,50

	520
	Участок тепловой сети ТК-2 - ТК-3
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 56 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 56 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал thermasheet
	400091,40
	400091,40

	521
	Участок тепловой сети ЗА ТК-3 - ввод в ж/д Ленинградское шоссе, 32
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 53 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 53 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	378657,90
	378657,90

	522
	Участок тепловой сети ЗА ТК-3 - ввод в ж/д ул. Труда, 1а
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 33 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 33 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	235768,10
	235768,10

	523
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Труда, 1а - ЗА ж/д ул. Труда, 1а
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 2 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	14288,90
	14288,90

	524
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Труда, 1а - переход с 32 на 57
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 4 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	28577,90
	28577,90

	525
	Участок тепловой сети переход с 32 на 57 - вывод из ж/д ул. Труда, 1а
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 8 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 8 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	57155,90
	57155,90

	526
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Труда, 1а - 1.13
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	7144,50
	7144,50

	527
	Участок тепловой сети 1.13 - ж/д Ленинградское шоссе, 30
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 41 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 41 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	292924,00
	292924,00

	528
	Участок тепловой сети 1 (врезка от БМК) - ТК-4
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 121 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 121 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	7949655,00
	7949655,00

	529
	Участок тепловой сети ЗА ТК-4 - 2.1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 25 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 25 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	178612,20
	178612,20

	530
	Участок тепловой сети ЗА 2.1 - ТК-7
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 135 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 135 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	964508,40
	964508,40

	531
	Участок тепловой сети ЗА ТК-7 - 2.2
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 10 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал нет
	100644,00
	100644,00

	532
	Участок тепловой сети 2.2 - 2.2.1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 8 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 90 мм, длина обратного тр-да 8 м, наружный диаметр обратного трубопровода 90 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	80515,00
	80515,00

	533
	Участок тепловой сети 2.2.1 - ж/д ул. Октябрьская, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 9 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	90579,60
	90579,60

	534
	Участок тепловой сети 2.2 - 2.3
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 52 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 75 мм, длина обратного тр-да 52 м, наружный диаметр обратного трубопровода 75 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	523349,00
	523349,00

	535
	Участок тепловой сети 2.3 - ЗА 2.3
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 3 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 50 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 50 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	30193,20
	30193,20

	536
	Участок тепловой сети ЗА 2.3 - Почта ПАО "Ростелеком"  (пер. Школьный, 2)
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 0,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 0,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	5032,20
	5032,20

	537
	Участок тепловой сети 2.3 - 2.4
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 36 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 50 мм, длина обратного тр-да 36 м, наружный диаметр обратного трубопровода 50 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	362318,50
	362318,50

	538
	Участок тепловой сети 2.4 - 2.4.1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 13 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопластвид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	130837,20
	130837,20

	539
	Участок тепловой сети 2.4.1 - нежилое здание пер. Школьный, 2
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	10064,40
	10064,40

	540
	Участок тепловой сети 2.4 - ЗА 2.4
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 51 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 51 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	513284,60
	513284,60

	541
	Участок тепловой сети ЗА 2.4 - ж/д ул. Труда, 2
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 2 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 40 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 40 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	20129,30
	20129,30

	542
	Участок тепловой сети ТК-7 - 2.5
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 3 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	49845,30
	49845,30

	543
	Участок тепловой сети 2.5 - 2.6
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 2 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	33230,20
	33230,20

	544
	Участок тепловой сети ЗА 2.6 - 2.6.1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 12 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 12 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	199381,20
	199381,20

	545
	Участок тепловой сети 2.6.1 - 2.6.2
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 20 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 20 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	332302,00
	332302,00

	546
	Участок тепловой сети ЗА 2.6.2 - ж/д ул. Октябрьская, 6
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 10 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	166151,00
	166151,00

	547
	Участок тепловой сети ЗА 2.6.2 - ж/д ул. Октябрьская, 4
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 47 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 47 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	780910,30
	780910,30

	548
	Участок тепловой сети 2.6 - 2.7
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 25 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 25 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	204520,90
	204520,90

	549
	Участок тепловой сети 2.7 - 2.8
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 10 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	81808,30
	81808,30

	550
	Участок тепловой сети 2.8 - 2.9
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 6 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	49085,00
	49085,00

	551
	Участок тепловой сети ЗА 2.9 - 2.9.1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 39 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 39 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	319052,60
	319052,60

	552
	Участок тепловой сети 2.9.1 - 2.9.2
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 4 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	32723,30
	32723,30

	553
	Участок тепловой сети 2.9.2 - 2.9.3
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 27 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 27 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	220882,60
	220882,60

	554
	Участок тепловой сети 2.9.3 - 2.9.4
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 14 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 14 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	114531,70
	114531,70

	555
	Участок тепловой сети 2.9.4 - МБОУ "Лесогорская СОШ"
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 32 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 32 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	261786,80
	261786,80

	556
	Участок тепловой сети 2.9 - 2.10
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	40904,00
	40904,00

	557
	Участок тепловой сети 2.10 - 2.11
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 20 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 20 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	163616,70
	163616,70

	558
	Участок тепловой сети 2.11 - 2.12
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 36 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 36 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	294510,00
	294510,00

	559
	Участок тепловой сети ЗА 2.12 - ввод в ж/д ул. Октябрьская, 2
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 10 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	81808,30
	81808,30

	560
	Участок тепловой сети 2.12 - 2.11
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	8180,80
	8180,80

	561
	Участок тепловой сети 2.11 - 2.13
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 72 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 72 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	589020,30
	589020,30

	562
	Участок тепловой сети 2.13 - ввод 1 в ж/д ул. Гагарина, 13
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 13 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	106351,70
	106351,70

	563
	Участок тепловой сети ЗА ТК-4 - 3
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 7 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	459897,40
	459897,40

	564
	Участок тепловой сети 3 - ЗА 3
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 6 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	394197,70
	394197,70

	565
	Участок тепловой сети ЗА 3 - 3.1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 4 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	262798,50
	262798,50

	566
	Участок тепловой сети ЗА 3.1 - ж/д ул. Садовая, 8
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 9 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 25 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 25 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	32165,60
	32165,60

	567
	Участок тепловой сети 3.1 - 4
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 43 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 43 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	2825084,38
	2825084,38

	568
	Участок тепловой сети 4 - 4.1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 28 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 28 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	100070,60
	100070,60

	569
	Участок тепловой сети 4.1 - ж/д ул. Садовая, 6
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 4 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал нет
	14295,80
	14295,80

	570
	Участок тепловой сети 4.1 - ТК-12
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 22 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 22 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	78626,90
	78626,90

	571
	Участок тепловой сети ЗА ТК-12 - 4.2
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 34 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 50 мм, длина обратного тр-да 34 м, наружный диаметр обратного трубопровода 50 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	515164,60
	515164,60

	572
	Участок тепловой сети 4.2 - ввод 1 ж/д пер. Зеленый, 7 
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	15151,90
	15151,90

	573
	Участок тепловой сети 4.2 - ввод 2 ж/д пер. Зеленый, 7 
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	15151,90
	15151,90

	574
	Участок тепловой сети ТК-12 - ТК-14
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 14 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 14 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	212126,60
	212126,60

	575
	Участок тепловой сети ЗА ТК-14 - ТК-16
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 18 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 18 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	272734,20
	272734,20

	576
	Участок тепловой сети ЗА ТК-16 - ЗА ул. Садовая, 4
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 9 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	136367,10
	136367,10

	577
	Участок тепловой сети ЗА ул. Садовая, 4 - ж/д ул. Садовая, 4
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 0,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 40 мм, длина обратного тр-да 0,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 40 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	7575,95
	7575,95

	578
	Участок тепловой сети ТК-16 - ТК-17
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 41 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 41 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	621227,90
	621227,90

	579
	Участок тепловой сети ЗА ТК-17 - 4.3
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 18 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 45 мм, длина обратного тр-да 18 м, наружный диаметр обратного трубопровода 45 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	272734,20
	272734,20

	580
	Участок тепловой сети 4.3 - ж/д пер. Зеленый, 10
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	15151,90
	15151,90

	581
	Участок тепловой сети ТК-17 - ТК-18
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	15151,90
	15151,90

	582
	Участок тепловой сети ЗА ТК-18 - ж/д ул. Садовая, 5 + встроенные пом.
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 37 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 37 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	560620,30
	560620,30

	583
	Участок тепловой сети ТК-18 - ТК-19
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 52 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 52 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	787898,80
	787898,80

	584
	Участок тепловой сети ЗА ТК-19 - ж/д пер. Зеленый, 8
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 34 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 63 мм, длина обратного тр-да 34 м, наружный диаметр обратного трубопровода 63 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	515164,60
	515164,60

	585
	Участок тепловой сети ТК-19 - ТК-21
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 9 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	136367,10
	136367,10

	586
	Участок тепловой сети ЗА ТК-21 - 4.4
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 30 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 30 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	454557,00
	454557,00

	587
	Участок тепловой сети 4.4 - ТК-20а
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	15151,90
	15151,90

	588
	Участок тепловой сети ЗА ТК-20а - ж/д пер. Зеленый, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 14 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 14 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	212126,60
	212126,60

	589
	Участок тепловой сети 4.4 - ТК-20
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	15151,90
	15151,90

	590
	Участок тепловой сети ЗА ТК-20 - ввод в ж/д ул. Октябрьская, 8
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 42 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 42 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	636379,80
	636379,80

	591
	Участок тепловой сети ТК-21 - ТК-22
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 23 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 23 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	348493,70
	348493,70

	592
	Участок тепловой сети ЗА ТК-22 - ввод в ж/д пер. Зеленый, 6
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 37 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 40 мм, длина обратного тр-да 37 м, наружный диаметр обратного трубопровода 40 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	560620,30
	560620,30

	593
	Участок тепловой сети ТК-22 - ТК-10
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 44 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 44 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	666683,85
	666683,85

	594
	Участок тепловой сети ЗА ТК-10 - 4.7
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 33 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 33 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	322493,87
	322493,87

	595
	Участок тепловой сети 4.7 - ввод в ж/д пер. Зеленый, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 9 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	87952,87
	87952,87

	596
	Участок тепловой сети ЗА ТК-10 - 4.6
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 56 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 56 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	547262,30
	547262,30

	597
	Участок тепловой сети 4.6 - ввод в ж/д пер. Зеленый, 2
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 6 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	58635,20
	58635,20

	598
	Участок тепловой сети ЗА ТК-10 - 4.5
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 18 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 18 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	175905,70
	175905,70

	599
	Участок тепловой сети 4.5 - ж.д. пер. Зеленый, 4 (ввод 1)
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 2 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 45 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	19545,10
	19545,10

	600
	Участок тепловой сети 4.5 - ж.д. пер. Зеленый, 4 (ввод 2)
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 20 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 20 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	195450,96
	195450,96

	601
	Участок тепловой сети ТК-14 - 5
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 116 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 116 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	272336,50
	272336,50

	602
	Участок тепловой сети 5 - 6
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 9 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	21129,50
	21129,50

	603
	Участок тепловой сети 6 - 7
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 27 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 27 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	63388,60
	63388,60

	604
	Участок тепловой сети 7 - 8
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 12 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 12 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	28172,70
	28172,70

	605
	Участок тепловой сети 8 - 9
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 9 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	21129,50
	21129,50

	606
	Участок тепловой сети ЗА 9 - 9.1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 57 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 57 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	133820,50
	133820,50

	607
	Участок тепловой сети 9.1 - ж/д ул. Гагарина, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 0,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 0,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	1173,80
	1173,80

	608
	Участок тепловой сети 9.1 - 9.2
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 58 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 58 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	136168,20
	136168,20

	609
	Участок тепловой сети 9.2 - ввод в ж.д. ул. Гагарина, 3 (ввод 1)
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	2347,70
	2347,70

	610
	Участок тепловой сети 9.2 - ввод в ж.д. ул. Гагарина, 3 (ввод 2)
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 39 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 39 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	91561,40
	91561,40

	611
	Участок тепловой сети ЗА 9 - 9.3
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 69 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 69 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	161993,20
	161993,20

	612
	Участок тепловой сети 9.3 - ввод в ул. Московская, 18
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 14 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 50 мм, длина обратного тр-да 14 м, наружный диаметр обратного трубопровода 50 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	32868,20
	32868,20

	613
	Участок тепловой сети 9 - 10
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 12 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 273 мм, длина обратного тр-да 12 м, наружный диаметр обратного трубопровода 273 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	28172,70
	28172,70

	614
	Участок тепловой сети 10 - 11
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 11 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 11 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	25825,00
	25825,00

	615
	Участок тепловой сети 11 - 11.1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 4 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	9390,90
	9390,90

	616
	Участок тепловой сети ЗА 11.1 - 11.2
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 21 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 21 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	94668,00
	94668,00

	617
	Участок тепловой сети 11.2 - ж/д ул. Московская, 17
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 7 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	31556,00
	31556,00

	618
	Участок тепловой сети 11.2 - 11.3
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 10 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 10 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	45080,00
	45080,00

	619
	Участок тепловой сети 11.3 - ввод 1 ж/д ул. Московская, 16
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	4508,00
	4508,00

	620
	Участок тепловой сети 11.3 - ввод 2 ж/д ул. Московская, 16
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	4508,00
	4508,00

	621
	Участок тепловой сети 11.1 - 12
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 70 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 70 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	315560,00
	315560,00

	622
	Участок тепловой сети ЗА 12 - 12.1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 18 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 18 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	187632,60
	187632,60

	623
	Участок тепловой сети 12.1 - 12.2
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 11 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 11 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	114664,40
	114664,40

	624
	Участок тепловой сети 12.2 - ввод 2 ж/д ул. Московская, 15
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 1,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	15636,00
	15636,00

	625
	Участок тепловой сети 12.2 - ввод 1 ж/д ул. Московская, 15
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 0,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 0,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	5212,00
	5212,00

	626
	Участок тепловой сети 12.1 - ж/д ул. Московская, 14
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	52120,00
	52120,00

	627
	Участок тепловой сети 12 - 13
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 13 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	135513,00
	135513,00

	628
	Участок тепловой сети 13 - ТК-16а
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	52120,00
	52120,00

	629
	Участок тепловой сети ЗА ТК-16а - 13.1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 35 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 35 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь,вид прокладки тепловой сети подземная канальнаятеплоизоляционный материал пенополиуретан
	249260,70
	249260,70

	630
	Участок тепловой сети 13.1 - 13.2
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 75 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 75 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	534130,20
	534130,20

	631
	Участок тепловой сети 13.2 - ввод в ж/д ул. Гагарина, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 17 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 17 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	121069,50
	121069,50

	632
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Гагарина, 5 - отвод на ТП ул. Гагарина, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 18 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 18 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	128191,20
	128191,20

	633
	Участок тепловой сети отвод на ТП ул. Гагарина, 5 - ЗА ж/д ул. Гагарина, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 0,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 0,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	3560,80
	3560,80

	634
	Участок тепловой сети отвод на ТП ул. Гагарина, 5 - вывод из ж/д ул. Гагарина, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 2 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	14243,40
	14243,40

	635
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Гагарина, 5 - ввод в ж/д ул. Гагарина, 7
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 31 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 31 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	220773,80
	220773,80

	636
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Гагарина, 7 - отвод на ТП ул. Гагарина, 7
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 6,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 6,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети Подвальная, теплоизоляционный материал нет
	46291,20
	46291,20

	637
	Участок тепловой сети отвод на ТП ул. Гагарина, 7 - ЗА ж/д ул. Гагарина, 7
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 0,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 0,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	3560,80
	3560,80

	638
	Участок тепловой сети отвод на ТП ул. Гагарина, 7 - вывод из ж/д ул. Гагарина, 7
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 5,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 5,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	39169,30
	39169,30

	639
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Гагарина, 7 - ввод в ж/д ул. Гагарина, 9
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 32 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного тр-да 32 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	227894,40
	227894,40

	640
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Гагарина, 9 - отвод на ТП ул. Гагарина, 9
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 5,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 5,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	39169,30
	39169,30

	641
	Участок тепловой сети отвод на ТП ул. Гагарина, 9 - ЗА ж/д ул. Гагарина, 9
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	7121,70
	7121,70

	642
	Участок тепловой сети отвод на ТП ул. Гагарина, 9 - вывод из ж/д ул. Гагарина, 9
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 6,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 6,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	46291,20
	46291,20

	643
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Гагарина, 9 - ввод в ж/д ул. Гагарина, 11
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 32 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 32 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	227894,40
	227894,40

	644
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Гагарина, 11 - отвод на ТП ул. Гагарина, 11
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 4 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	28490,40
	28490,40

	645
	Участок тепловой сети отвод на ТП ул. Гагарина, 11 - ЗА ж/д ул. Гагарина, 11
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	7121,70
	7121,70

	646
	Участок тепловой сети отвод на ТП ул. Гагарина, 11 - вывод из ж/д ул. Гагарина, 11
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 8 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного тр-да 8 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет
	211481,70
	211481,70

	647
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Гагарина, 11 - ввод 2 в ж/д ул. Гагарина, 13
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 29 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 29 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная канальная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	766621,30
	766621,30

	648
	Участок тепловой сети ЗА ТК-16а - 14
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 117 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 117 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода стальвид прокладки тепловой сети надземнаятеплоизоляционный материал минеральная вата
	274684,20
	274684,20

	649
	Участок тепловой сети 14 - 15
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 11 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 11 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода стальвид прокладки тепловой сети подземная бесканальнаятеплоизоляционный материал пенополиуретан
	25825,00
	25825,00

	650
	Участок тепловой сети 15 - 15.1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 32 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 32 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода стальвид прокладки тепловой сети надземнаятеплоизоляционный материал минеральная вата
	75129,80
	75129,80

	651
	Участок тепловой сети 15.1 - 15.2
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 12 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 12 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная,теплоизоляционный материал пенополиуретан
	28172,70
	28172,70

	652
	Участок тепловой сети 15.2 - 16
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 34 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 34 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	79822,70
	79822,70

	653
	Участок тепловой сети ЗА 16 - ж/д ул. Московская, 11
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 13 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 50 мм, длина обратного тр-да 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 50 мм, материал трубопровода полипропилен, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	30520,40
	30520,40

	654
	Участок тепловой сети 16 - 17
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 29 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 29 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	68084,00
	68084,00

	655
	Участок тепловой сети ЗА 17 - ж/д ул. Московская, 10
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 15 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 15 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	35215,90
	35215,90

	656
	Участок тепловой сети 17 - ЗА 17
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 0,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 0,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	1173,80
	1173,80

	657
	Участок тепловой сети ЗА 17 - 18
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 113 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 113 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	265293,30
	265293,30

	658
	Участок тепловой сети 18 - 19
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 9 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан
	21129,50
	21129,50

	659
	Участок тепловой сети 19 - НС
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 16 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 16 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	37563,60
	37563,60

	660
	Участок тепловой сети НС - 21
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 4 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	9390,90
	9390,90

	661
	Участок тепловой сети ЗА 21 - ввод в ж/д ул. Московская, 9
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 20 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 20 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	46954,50
	46954,50

	662
	Участок тепловой сети 21 - 22
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 27 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 27 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	63388,60
	63388,60

	663
	Участок тепловой сети 22 - 23
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 35 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 35 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	82170,50
	82170,50

	664
	Участок тепловой сети ЗА 23 - НС ул. Московская 7
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 0,5 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 0,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода металлопласт, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	1173,80
	1173,80

	665
	Участок тепловой сети 23 - 24
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 24 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 24 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	56345,40
	56345,40

	666
	Участок тепловой сети ЗА 24 - 24.1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 19 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 42,3 мм, длина обратного тр-да 19 м, наружный диаметр обратного трубопровода 42,3 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	44606,80
	44606,80

	667
	Участок тепловой сети 24.1 - ж/д ул. Московская, 3
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 17 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 42,3 мм, длина обратного тр-да 17 м, наружный диаметр обратного трубопровода 42,3 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал минеральная вата
	39911,30
	39911,30

	668
	Участок тепловой сети 24 - 25
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 17 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 17 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	39911,30
	39911,30

	669
	Участок тепловой сети ЗА 25 - ввод в ж/д ул. Московская, 6
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	2347,70
	2347,70

	670
	Участок тепловой сети 25 - 26
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 43 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 43 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	100952,30
	100952,30

	671
	Участок тепловой сети ЗА 26 - ввод в ж/д ул. Московская, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 13 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	30520,40
	30520,40

	672
	Участок тепловой сети 26 - 27
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 35 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 35 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	82170,50
	82170,50

	673
	Участок тепловой сети ЗА 27 - ввод в ж/д ул. Московская, 4
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 6 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал нет
	14086,30
	14086,30

	674
	Участок тепловой сети ЗА 27 - 28
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 115 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного тр-да 115 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	269988,80
	269988,80

	675
	Участок тепловой сети ЗА 28 - 28.1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 6 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 45 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 45 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	14086,30
	14086,30

	676
	Участок тепловой сети 28.1 - ж/д ул. Московская, 1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 6 м ,наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода сталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	14086,30
	14086,30

	677
	Участок тепловой сети ввод в здание котельной - переход с 76 на 108
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 7 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода cталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет, тип трубопровода сталь
	22513,70
	22513,70

	678
	Участок тепловой сети переход с 76 на 108 - коллектор котельной
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 7 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода cталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет, тип трубопровода сталь
	15438,00
	15438,00

	679
	Участок тепловой сети коллектор котельной - вывод из крыши котельной
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 7 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода cталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет, тип трубопровода сталь
	15438,00
	15438,00

	680
	Участок тепловой сети вывод из крыши котельной – нежилое здание ул.Советов 8
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 41 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 41 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода cталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата, тип трубопровода сталь
	90423,40
	90423,40

	681
	Участок тепловой сети коллектор котельной - переход с 76 на 57
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 13 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, материал трубопровода cталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет, тип трубопровода сталь
	28670,80
	28670,80

	682
	Участок тепловой сети переход с 76 на 57 - переход с 57 на 32
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода cталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет, тип трубопровода сталь
	8821,70
	8821,70

	683
	Участок тепловой сети переход с 57 на 32 - вывод из котельной
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, материал трубопровода cталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет, тип трубопровода сталь
	4410,80
	4410,80

	684
	Участок тепловой сети вывод из котельной - 1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 60 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 45 мм, длина обратного тр-да 60 м, наружный диаметр обратного трубопровода 45 мм, материал трубопровода cталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата, тип трубопровода сталь
	132326,90
	132326,90

	685
	Участок тепловой сети 1 - Мастерские
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 45 мм, длина обратного тр-да 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 45 мм, материал трубопровода cталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал минеральная вата, тип трубопровода сталь
	2205,40
	2205,40

	686
	Участок тепловой сети коллектор котельной - переход с 76/89 на 108
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного тр-да 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, материал трубопровода cталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет, тип трубопровода сталь
	4410,80
	4410,80

	687
	Участок тепловой сети переход с 76/89 на 108 - отвод на ж/д ул. Советов, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного тр-да 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, материал трубопровода cталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет, тип трубопровода сталь
	11027,20
	11027,20

	688
	Участок тепловой сети ЗА ул. Советов, 7 - вывод из здания ул. Советов, 7
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 9 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода cталь, вид прокладки тепловой сети подвальная, теплоизоляционный материал нет, тип трубопровода сталь
	19849,00
	19849,00

	689
	Участок тепловой сети вывод из здания ул. Советов, 7 - ТК-1
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 133 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 133 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода cталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен, тип трубопровода сталь
	293324,70
	293324,70

	690
	Участок тепловой сети ЗА ТК-1 - ТК-2
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 25 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 50 мм, длина обратного тр-да 25 м, наружный диаметр обратного трубопровода 50 мм, материал трубопровода пластик, вид прокладки тепловой сети подземная бесканальная, теплоизоляционный материал пенополиуретан, тип трубопровода ГПИ-трубопровод
	55137,30
	55137,30

	691
	Участок тепловой сети ТК-2 - ввод в ж/д ул. Советов, 5
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский
	длина подающего тр-да 7 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного тр-да 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, материал трубопровода cталь, вид прокладки тепловой сети надземная, теплоизоляционный материал вспененный полиэтилен, тип трубопровода сталь
	15438,00
	15438,00

	692
	Участок тепловой сети Котельная д. Лосево - ТК-1
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 33 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного трубопровода 33 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная бесканальная, теплоизоляционный материал - пенополиуретан
	160784,35
	160784,35

	693
	Участок тепловой сети ЗА ТК-1 - 1.1
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 31 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного трубопровода 31 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - пенополиуретан
	151039,80
	151039,80

	694
	Участок тепловой сети 1.1 - 1.2
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 57 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного трубопровода 57 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная бесканальная, теплоизоляционный материал - пенополиуретан
	277718,40
	277718,40

	695
	Участок тепловой сети 1.2 - ЗА 1.2 
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 16 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 219 мм, длина обратного трубопровода 16 м, наружный диаметр обратного трубопровода 219 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки -надземная, теплоизоляционный материал - нет
	77956,00
	77956,00

	696
	Участок тепловой сети ЗА 1.2 - 1.2.1
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного трубопровода 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - нет
	4872,25
	4872,25

	697
	Участок тепловой сети 1.2.1 - 1.4
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 31 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного трубопровода 31 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная канальная, теплоизоляционный материал - нет
	151039,80
	151039,80

	698
	Участок тепловой сети 1.4 - 1.5
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 35 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного трубопровода 35 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки -надземная, теплоизоляционный материал - нет
	170528,85
	170528,85

	699
	Участок тепловой сети 1.5 - 1.6
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 11 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного трубопровода 11 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - пенополиуретан
	53594,78
	53594,78

	700
	Участок тепловой сети 1.6 - ввод в здание ул. Новая, 11а
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного трубопровода 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - нет
	4872,25
	4872,25

	701
	Участок тепловой сети ЗА ТК-1 - ТК-2
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 29 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного трубопровода 29 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная канальная, теплоизоляционный материал - вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	141295,52
	141295,52

	702
	Участок тепловой сети ЗА ТК-2 - 2.1
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного трубопровода 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная бесканальная, теплоизоляционный материал - вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	10360,70
	10360,70

	703
	Участок тепловой сети 2.1 - ввод в ж/д ул. Новая, 5
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 13 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного трубопровода 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	33672,40
	33672,40

	704
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Новая, 5 - отвод на ТП ул. Новая, 5
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 14 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного трубопровода 14 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подвальная, теплоизоляционный материал - нет
	36262,60
	36262,60

	705
	Участок тепловой сети отвод на ТП ул. Новая, 5 - ЗА ж/д ул. Новая, 5
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 0,5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного трубопровода 0,5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подвальная, теплоизоляционный материал- нет
	1295,00
	1295,00

	706
	Участок тепловой сети отвод на ТП ул. Новая, 5 - вывод из ж/д ул. Новая, 5
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 14 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного трубопровода 14 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подвальная, теплоизоляционный материал - нет
	36262,60
	36262,60

	707
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Новая, 5 - ввод в ж/д ул. Новая, 7
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 13 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного трубопровода 13 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная бесканальная, теплоизоляционный материал- пенополиуретан
	33672,40
	33672,40

	708
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Новая, 7 - отвод на ТП ул. Новая, 7
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 133 мм, длина обратного трубопровода 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 133 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подвальная, теплоизоляционный материал- нет
	2590,00
	2590,00

	709
	Участок тепловой сети ЗА ж/д ул. Новая, 7 - переход с 159 на 89/76
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 159 мм, длина обратного трубопровода 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 159 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подвальная, теплоизоляционный материал- нет
	10360,70
	10360,70

	710
	Участок тепловой сети переход с 159 на 89/76 - вывод из ж/д ул. Новая, 7
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 42 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного трубопровода 42 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подвальная, теплоизоляционный материал - нет
	108787,80
	108787,80

	711
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Новая, 7 - 2.2
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 18 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного трубопровода 18 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная канальная, теплоизоляционный материал- пенополиуретан
	46623,30
	46623,30

	712
	Участок тепловой сети 2.2 - ввод в ж/д ул. Новая, 4
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 12 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного трубопровода 12 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал- вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	31082,20
	31082,20

	713
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Новая, 4 - ЗА ж/д ул. Новая, 4
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 8 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного трубопровода 8 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подвальная, теплоизоляционный материал- нет
	20721,40
	20721,40

	714
	Участок тепловой сети отвод на ТП ул. Новая, 4 - ж/д ул. Новая, 4
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного трубопровода 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подвальная, теплоизоляционный материал- нет
	10360,70
	10360,70

	715
	Участок тепловой сети отвод на ТП ул. Новая, 4 - вывод из ж/д ул. Новая, 4
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 23 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного трубопровода 23 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подвальная, теплоизоляционный материал - нет
	59574,20
	59574,20

	716
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Новая, 4 - 2.3
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 9 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного трубопровода 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	23311,60
	23311,60

	717
	Участок тепловой сети 2.3 - 2.4
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного трубопровода 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная бесканальная, теплоизоляционный материал- вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	12950,90
	12950,90

	718
	Участок тепловой сети 2.4 - 2.5
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 12 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного трубопровода 12 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал- вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	31082,20
	31082,20

	719
	Участок тепловой сети 2.5 - 2.5.1
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного трубопровода 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	5180,30
	5180,30

	720
	Участок тепловой сети 2.5.1 - 2.5.2
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 8 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного трубопровода 8 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная бесканальная, теплоизоляционный материал- вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	20721,40
	20721,40

	721
	Участок тепловой сети 2.5.2 - ЗА 2.5.2
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного трубопровода 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки -надземная, теплоизоляционный материал- вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	12950,90
	12950,90

	722
	Участок тепловой сети 2.5.3 - ввод 1 ж/д ул. Новая, 1
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного трубопровода 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - нет
	2590,00
	2590,00

	723
	Участок тепловой сети 2.5.3 - ввод 2 ж/д ул. Новая, 1
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного трубопровода 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - нет
	2590,00
	2590,00

	724
	Участок тепловой сети 2.5 - 2.5.4
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 8 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного трубопровода 8 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки -надземная, теплоизоляционный материал - вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	20721,40
	20721,40

	725
	Участок тепловой сети 2.5.4 - 2.5.5
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного трубопровода 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная бесканальная, теплоизоляционный материал - вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	12950,90
	12950,90

	726
	Участок тепловой сети 2.5.5 - 2.5.6
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 2 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного трубопровода 2 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	5180,30
	5180,30

	727
	Участок тепловой сети 2.5.6 - ЗА 2.5.6
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 9 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного трубопровода 9 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	23311,60
	23311,60

	728
	Участок тепловой сети 2.5.7 - ввод 1 ж/д ул. Новая, 2
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного трубопровода 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - нет
	2590,00
	2590,00

	729
	Участок тепловой сети 2.5.7 - ввод 2 ж/д ул. Новая, 2
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 32 мм, длина обратного трубопровода 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 32 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - нет
	2590,00
	2590,00

	730
	Участок тепловой сети ЗА 2.2 - 2.6
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 37 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного трубопровода 37 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал- вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	95836,80
	95836,80

	731
	Участок тепловой сети 2.6 - 2.7
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного трубопровода 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная бесканальная, теплоизоляционный материал- пенополиуретан
	15541,10
	15541,10

	732
	Участок тепловой сети 2.7 - 2.8
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного трубопровода 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал- вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	7770,50
	7770,50

	733
	Участок тепловой сети ЗА 2.8 - ж/д ул. Новая, 3
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 40 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного трубопровода 40 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал- вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	103607,40
	103607,40

	734
	Участок тепловой сети 2.8 - 2.9
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 6 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 108 мм, длина обратного трубопровода 6 м, наружный диаметр обратного трубопровода 108 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	15541,10
	15541,10

	735
	Участок тепловой сети 2.9 - ТК-3
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 7 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного трубопровода 7 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная бесканальная, теплоизоляционный материал - пенополиуретан
	18131,30
	18131,30

	736
	Участок тепловой сети ТК-3 - 3.1
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 5 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного трубопровода 5 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная бесканальная, теплоизоляционный материал- вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	12950,90
	12950,90

	737
	Участок тепловой сети 3.1 - ввод в ж/д ул. Новая, 8
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного трубопровода 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	7770,50
	7770,50

	738
	Участок тепловой сети ЗА ТК-3 - 3.2
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного трубопровода 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная бесканальная, теплоизоляционный материал - вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	10360,70
	10360,70

	739
	Участок тепловой сети 3.2 - 3.3
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 68 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного трубопровода 68 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	176135,00
	176135,00

	740
	Участок тепловой сети 3.3 - ж/д ул. Новая, 11
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 12 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного трубопровода 12 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная бесканальная, теплоизоляционный материал - вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	31082,20
	31082,20

	741
	Участок тепловой сети ЗА ТК-2 - 2.10
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 43 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного трубопровода 43 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная канальная, теплоизоляционный материал- вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	776152,76
	776152,76

	742
	Участок тепловой сети 2.10 - 2.11
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 4 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного трубопровода 4 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная бесканальная, теплоизоляционный материал- вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	72200,25
	72200,25

	743
	Участок тепловой сети 2.11 - ввод в ж/д ул. Новая, 6
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 3 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 57 мм, длина обратного трубопровода 3 м, наружный диаметр обратного трубопровода 57 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	54150,19
	54150,19

	744
	Участок тепловой сети 2.10 - ввод в ж/д ул. Новая, 9
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 64 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного трубопровода 64 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подземная бесканальная, теплоизоляционный материал - вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	1155204,10
	1155204,10

	745
	Участок тепловой сети ввод в ж/д ул. Новая, 9 - отвод на ТП ул. Новая, 9
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 16 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного трубопровода 16 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подвальная, теплоизоляционный материал - нет
	288801,00
	288801,00

	746
	Участок тепловой сети отвод на ТП ул. Новая, 9 - ж/д ул. Новая, 9
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 1 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного трубопровода 1 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подвальная, теплоизоляционный материал  - нет
	18050,00
	18050,00

	747
	Участок тепловой сети отвод на ТП ул. Новая, 9 - вывод из ж/д ул. Новая, 9
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 19 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 89 мм, длина обратного трубопровода 19 м, наружный диаметр обратного трубопровода 89 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - подвальная, теплоизоляционный материал - нет
	342951,20
	342951,20

	748
	Участок тепловой сети вывод из ж/д ул. Новая, 9 - ввод в ж/д ул. Новая, 10
	Ленинградская область, Выборгский район,  д. Лосево 
	Длина подающего трубопровода 21 м, наружный диаметp подающего тpубопpовода 76 мм, длина обратного трубопровода 21 м, наружный диаметр обратного трубопровода 76 мм, тип трубопровода-сталь, вид прокладки - надземная, теплоизоляционный материал - вспененный полиэтилен ("Thermasheet")
	379051,50
	379051,50

	749
	Электрическая блочно-модульная котельная
	Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский, ул. Советов, д. 8 А
	Модель БКУ-350Габаритный размер (м) - 6,1х2,43х2,42. Площадь застройки м2 - 15,7. Строительный объем, м3 - 35,87. Каркас, стены - металлическая конструкция.Установленная мощность котельной, Гкал/ МВт - 0,279/0,325, Расчетная мощность котельной, Гкал/МВт - 0,276/0,321.Оборудование котельной: Котел электрический Энеко монолит «ЭКО-М 100» - производительность  100 кВт;Котел электрический Энеко монолит «ЭКО-М 125 - производительность  120 кВт;Сетевой насос системы отопления: Тип насоса - MVL 1608- 3/25/E/3-400- 50-2-S1- количество – 2 шт.;Предохранительный клапан - Прегран КПП 095-03;Система водоподотовки - SF-08RXD; Мембранный бак 300л - Flexson R 300; Клапан запорный 2х ходовой Ду 65- 3F65; Клапан запорный 2х ходовой Ду 50 - 3F50 – 2 шт.; Редуктор давления мембранного типа Ду 15 - FA 2810 12.Узлы коммерческого учёта ресурсов:Тепловычислитель СПТ 944 - НПФ Логика; Комплект термометров платиновых технический разностный КТПТР-01-1-100П-70/8; Датчик давления - ПДТВХ-1-02-1,0-0,5; Преобразователь расхода ПРЭМ 50Ф; Счётчик холодной воды крыльчатый с импульсным выходом ВКМ - 15 ДГ2.  
	9 056 897,14
	8 830 474,72

	750
	Здание блок-модульной котельной 
	Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Светогорское городское поселение, гп. Лесогорский, улица Садовая, здание 14А
	технологическое оборудование в составе котельной,  (установленной тепловой мощностью 6,45 Гкал/ч)
кадастровый номер 47:01:0501002:235
	2 772 000,00
	2 772 000,00


